Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики объявляет повторный тендер на закупку медико-фармацевтической продукции (изделий медицинского назначения) и комплектующих для медицинской техники для отделений ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов ВОВ» и ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» осуществляющих процедуры гемодиализа:

 Потребность в медико-фармацевтической продукции (изделиях медицинского назначения) и комплектующих для медицинской техники для отделений гемодиализа ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов ВОВ» и ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» в 2020 году в следующем объеме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **ГУ «РГИВОВ»** | **ГУ «Рыбницкая ЦРБ»** | **Итого:** |
| **1.** | Таблетированная соль | кг | 7 000 | 4 000 | 11 000 |
| **2.** | Фильтр тонкой очистки (20 дюймов,20 мкр, совместимый с действующими системами водоподготовки) | шт. | 10 | 10 | 20 |
| **3.** | Фильтр тонкой очистки (20 дюймов, 5 мкр, совместимый с действующими системами водоподготовки) | шт. | 10 | 10 | 20 |
| **4.** | Насос для WRO 61-62 SP 2A – 33 | шт. | 1 | 1 | 2 |
| **5.** | Насос для накопительного бака, совместимый с действующими системами водоподготовки  | шт. | 1 | 1 | 2 |
| **6.** | Манжета для измерения артериального давления, совместимая с аппаратами Fresenius 4008S classix | шт. | 13 | 7 | 20 |

**Медико-технические требования к медико-фармацевтической продукции (изделиям медицинского назначения) и комплектующим для медицинской техники для отделений** **гемодиализа ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов ВОВ» и ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» в 2020 году**

|  |
| --- |
| **Таблетированная соль** |
| 1. | Таблетирования соль NaCl, очищенная от йода, предназначенная для регенерации ионообменников в системах водоочистки для получения воды для гемодиализа, соответствующую стандартам AAMI  | наличие | обязательно |  |
| 2. | Форма упаковки | таблетки 5-10 г в мешках по 25 кг | оптимально |  |
| 3. | Возможность использования с действующими системами водоподготовки | наличие | обязательно |  |

**Условия и срок поставки предмета тендера:** на склад заказчикав течение 30 рабочих дней с момента получения предоплаты.

**Условия и порядок оплаты:** 25% предоплата, остальные 75% в течение 20 рабочих дней после поставки.

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» в действующей редакции заявки на участие в тендере принимаются в течении 5 (пяти) рабочих дней до дня проведения повторного тендера по адресу: ПМР, MD–3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 10), адрес электронной почты секретариата тендерной комиссии МЗ ПМР: mzpmr.tender@gmail.com.

Телефон секретариата тендерной комиссии +373 (533) 9-23-52.

Ведомственный тендер состоится в Министерстве здравоохранения ПМР **28 октября 2020 года в 14:00 часов,** по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал.

Учитывая вышеизложенное, хозяйствующим субъектам, для участия в повторном тендере в срок **до 17:00 часов 27 октября 2020 года** необходимо представить **заявки на участие** в повторном тендере в Министерство здравоохранения ПМР **в закрытом виде на бумажном носителе в запечатанных конвертах**.

 Заявка на участие в повторном тендере должна быть подписана руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2) краткие технические характеристики и возможный объем (минимальное количество) поставки предмета тендера **(без указания цен)**;

3) условия и срок поставки предмета тендера;

4) возможные условия и порядок оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа).

**К заявке на участие в повторном тендере должны быть приложены:**

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц Приднестровской Молдавской Республики или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики (для индивидуального предпринимателя);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника тендера;

3) копии учредительных документов участника тендера (для юридического лица);

4) сертификат соответствия предмета тендера обязательным требованиям безопасности, протокол испытаний к нему, копия документов, подтверждающих качество предмета тендера, информацию о наличии в государственном регистре медико-фармацевтической продукции, выданных в соответствии законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и иных документов страны поставщика при импорте товаров.

**В случае предоставления указанных документов на официальном языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.**

 Согласно требованиям делопроизводства пакеты документов, представляемые на тендер как в должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены и заверены печатью и подписью ответственного должностного лица.

 **Заявка на участие принимаются в форме таблицы, указанной ниже.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование заказываемого****товара** | **Заказываемое количество** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |