|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРУЛ**  **ОКРОТИРИИ СЭНЭТЭЦИЙ**  **АЛ РЕПУБЛИЧИЙ**  **МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ** | Без названия (1) | **МIНICТЕРСТВО**  **ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я**  **ПРИДНIСТРОВСЬКОI**  **МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ** |

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

14 мая 2021 г. № 30

г. Тирасполь

**ПРОТОКОЛ**

**заседания тендерной комиссии**

**Министерства здравоохранения**

**Приднестровской Молдавской Республики**

**на приобретение стоматологических установок**

**для нужд подведомственных**

**лечебно-профилактических учреждений в 2021 году**

(1-ый день I этапа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Состав тендерной комиссии:** |  |
| Председатель комиссии: | Булига Т.В. |
| Заместитель председатель комиссии: | Кузнецов А.Г. |
| Члены комиссии: | Музыка Е.Н.  Цушко Е.С.  Любенко А.В.  Олиниченко Д.В.  Кукин С.В. |
| Секретариат: | Тиханская Е.А.  Киржой Ю.О. |
| **Присутствовали:**  Представитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики  Представитель Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики  Представитель ООО «Витодар» – Копцива Л.Н.  Директор ООО «Ретива Торг» – Мирошник Н.Н.  Исполнительный директор ООО «Валеандр» – Шепитко А.Р.  Представитель ООО «Диапрофмед» – Козинский И.И. | |
| **Отсутствовали:** |  |
| Заместитель председателя комиссии:  Секретариат: | Кузнецов А.Г.  Киржой Ю.О. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Приобретение стоматологических установок для нужд подведомственных лечебно-профилактических учреждений в 2021 году:

| **Наименование медицинского оборудования** | **Наименование лечебно-профилактического учреждения** | **Количество единиц** | **Итого единиц** |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоматологическая установка | ГУ «Тираспольская городская стоматологическая поликлиника» | 5 ед. | 8 ед. |
| ГУ «Рыбницкая районная стоматологическая поликлиника» | 3 ед. |

**Техническое задание к стоматологической установке**

| **№ п/п** | **Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки** | **Требования** | **Соответствие требованию** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие требования** | | | | |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Сертификат (декларация) о соответствии Госстандарта России, Украины или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.4 | Год выпуска, не ранее | 2021 | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемое медицинское оборудование (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| **2. Кресло пациента** | | | | |
| 2.1 | Кресло пациента стоматологическое с раздельной регулировкой положения сиденья и спинки, гигиеническое бесшовное покрытие | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Подъемный механизм кресла | электро-двигатель | обязательно |  |
| 2.3 | Управление креслом: панель на столе врача, универсальная ножная педаль | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Параллельность движения кресла и модуля гидроблока | наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Автоматическое перемещение кресла в «0» положение, в положение хирургический стол | наличие | оптимально |  |
| 2.6 | Подголовник | наличие | обязательно |  |
| 2.7 | Механическая регулировка высоты подголовника | наличие | обязательно |  |
| 2.8 | Подлокотники | наличие | обязательно |  |
| 2.9 | Ширина сиденья кресла, см, не менее | 50 | обязательно |  |
| 2.10 | Не требует крепления к полу | наличие | оптимально |  |
| 2.11 | Максимальный вес пациента, кг, не менее | 150 | обязательно |  |
| 2.12 | Минимальное положение кресла, мм, не менее | 430 | оптимально |  |
| 2.13 | Максимальное положение кресла, мм | 720 | оптимально |  |
| **3. Врачебный (инструментальный) блок** | | | | |
| 3.1 | Блок врача с нижней подачей шлангов на пантографическом плече | наличие | обязательно |  |
| 3.2 | Максимально возможное количество инструментальных модулей на панели врача, не менее | 4 | обязательно |  |
| 3.3 | Управление функциями инструментов с панели врача | наличие | обязательно |  |
| 3.4 | Регулировка подачи воды и воздуха на инструменты | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Индикация давления воздуха в системе | наличие | обязательно |  |
| 3.6 | Перемещение инструментального блока по вертикали и горизонтали | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Пневматическая фиксация рычага инструментальной панели | наличие | обязательно |  |
| 3.8 | Турбинный модуль | наличие | обязательно |  |
| 3.9 | Трехфункциональный пистолет вода-воздух | наличие | обязательно |  |
| 3.10 | Негатоскоп для прицельных интраоральных рентгенограмм | наличие | обязательно |  |
| 3.11 | Мембранная или сенсорная клавиатура, управление функциями кресла, гидроблока, светильника | наличие | обязательно |  |
| 3.12 | Встроенный фильтр-маслоуловитель | наличие | обязательно |  |
| **4. Гидроблок и модуль ассистента** | | | | |
| 4.1 | Гидроблок поворотный | наличие | обязательно |  |
| 4.2 | Слюноотсос эжекторного типа | наличие | обязательно |  |
| 4.3 | Возможность установки аспиратора хирургического | наличие | обязательно |  |
| 4.4 | Сетчатый фильтр грубой очистки воды в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 4.5 | Стол ассистента, количество мест не менее | 3 | обязательно |  |
| 4.6 | Керамическая или стеклянная моноблочная плевательница | наличие | обязательно |  |
| 4.7 | Автоматическое включение/выключение насадки слюноотсоса | наличие | обязательно |  |
| 4.8 | Система автономной подачи воды на инструменты: емкость для воды, возможно подключение к центральному водоснабжению в случае перебоев поступления дистиллированной воды | наличие | обязательно |  |
| 4.9 | Трехфункциональный пистолет вода-воздух | наличие | обязательно |  |
| **5. Светильник** | | | | |
| 5.1 | Возможность перемещения в трех взаимно перпендикулярных плоскостях | наличие | обязательно |  |
| 5.2 | Тип лампы | светодиодная | обязательно |  |
| 5.3 | Тип управления | сенсорный | обязательно |  |
| **6. Педаль** | | | | |
| 6.1 | Возможность управления подъемом и опусканием кресла и спинки кресла | наличие | обязательно |  |
| 6.2 | Регулировка подачи воды, воздуха на инструменты | наличие | обязательно |  |
| **7. Дополнительные комплектующие** | | | | |
| 7.1 | Стул для врача в комплекте, регулируемого по высоте | наличие | обязательно |  |
| 7.2 | Наконечник для снятия зубного налета с использованием смеси мелкодисперсного песка и воздуха | наличие | обязательно |  |
| 7.3 | Пневматический микромотор | наличие | обязательно |  |
| 7.4 | Турбинный наконечник | наличие | обязательно |  |
| 7.5 | Прямой наконечник | наличие | обязательно |  |
| 7.6 | Угловой наконечник | наличие | обязательно |  |
| 7.7 | Трехфункциональный пистолет вода-воздух | наличие | обязательно |  |
| **8. Условия поставки** | | | | |
| 8.1 | Гарантийный срок, не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 8.2 | Адрес установки оборудования | г. Тирасполь, ул. Комсомоль-ская 10/2;  г.Рыбница, ул.Севастополь-ская, 24/1 | обязательно |  |
| 8.3 | Обучение медицинского и технического персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 8.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | оптимально |  |
| 8.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 8.6 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 8.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |

Тендерная комиссия Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации», в действующей редакции.

**СЛУШАЛИ:**

На официальном сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики ([www.minzdrav.gospmr.org](http://www.minzdrav.gospmr.org)) 29 апреля 2021 года размещена детальная информация о проведении Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики тендера на приобретение стоматологических установок для нужд подведомственных лечебно-профилактических учреждений в 2021 году.

Заявки на участие в тендере принимались до 17 часов 00 минут 13 мая 2021 года включительно.

До указанного срока в секретариат тендерной комиссии поступило 4 (четыре) заявки на участие в тендере от следующих хозяйствующих субъектов:

**1. ООО «Витодар», ПМР:**

MD-3300 ПМР г. Тирасполь, пер. Христофорова, д. 3

Банк: ЗАО «Приднестровский сберегательный банк» Куб 29

Кор. счет: 20210000094

Расч. счет: 2212290000000985

Фискальный код: 0200041270

Директор – Баркарь Нина Павловна

e-mail: [vitodar@yahoo.com](mailto:vitodar@yahoo.com), [vitodar2019@mail.ru](mailto:vitodar2019@mail.ru)

тел./факс: + (373) 533 533 59

моб. тел.: + (373) 779 06241

**2. ООО «Ретива Торг», ПМР:**

MD-3300 ПМР г. Тирасполь, ул. Краснодонская д. 84 кв. 41

ф/к: 02000436677

р/с 2212160000008639 в ЗАО Аграпромбанк

Директор – Мирошник Наталья Николаевна

e-mail: [retiva.a@gmail.com](mailto:retiva.a@gmail.com)

Контактные телефоны: 0 (533) 6-60-18, 0 (777) 5-50-51

**3. ООО «Диапрофмед», ПМР:**

MD-6600 ПМР, юр. адрес: г. Каменка, ул. Кирова, 300,

р/с 2212420000000364 КУБ 42

Рыбницком ф-ле ЗАО «Приднестровский Сбербанк»,

ф/к 0900002000, к/с 20210000094,

Директор – Пилецкая Мария Ивановна

e-mail: [diaprof2007@mail.ru](mailto:diaprof2007@mail.ru)

Контактные телефоны: (216) 2-22-05, (216) 2 22-07.

**4. ООО «Валеандр», ПМР:**

MD-3300 ПМР г. Тирасполь ул. Каховская, д.17

р/с 2212210000001158 КУБ 21

в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь

ф/к 0200040381, к/с 20210000091

Исполнительный директор – Шепитко Александр Романович

e-mail: [valeandr@inbox.ru](mailto:valeandr@inbox.ru)

Контактные телефоны: т/ф 0 (533) 2-04-49.

Согласно части 4 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции,   
14.05.2021 г. – в день, обозначенный в объявлении о проведении тендера, секретариат тендерной комиссии осуществил вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере. В процессе вскрытия конвертов секретариатом осуществлена проверка соответствия представленных документов перечню документов, заявленных в объявлении о проведении тендера, по результатам которой было установлено, что заявки на участие в тендере всех хозяйствующих субъектов соответствуют требованиям к перечню необходимых документов, заявленных в объявлении о проведении тендера.

В соответствии с частью 6 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, секретариатом осуществлено занесение информации, содержащейся в заявке, в общую сводную таблицу.

**Сводная таблица представленных заявок на участие в тендере прилагается.**

Заседание тендерной комиссии объявляется открытым

**ВЫСТУПИЛИ:**

**Булига Т.В.:** Сегодня, 14 мая 2021 года, проводится первый этап заседания тендерной комиссии н на приобретение стоматологических установок для нужд подведомственных лечебно-профилактических учреждений в 2021 году. На официальном сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 29 апреля 2021 года была размещена информация о проведении тендера ([www.minzdrav.gospmr.org](http://www.minzdrav.gospmr.org)).

На тендер поступило 4 (четыре) заявки на участие в тендере от хозяйствующих субъектов: ООО «Диапрофмед», ООО «Ретива Торг», ООО «Валеандр»,   
ООО «Витодар».

Согласно части 4 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, в процессе вскрытия конвертов секретариатом осуществлена проверка соответствия представленных документов перечню документов, заявленных в объявлении о проведении тендера, по результатам которой было установлено, что заявки на участие в тендере всех хозяйствующих субъектов соответствуют требованиям к перечню необходимых документов, заявленных в объявлении о проведении тендера.

На основании вышеизложенного выношу на голосование вопрос о допуске к участию в первом этапе тендера на приобретение стоматологических установок для нужд подведомственных лечебно-профилактических учреждений в 2021 году всех хозяйствующих субъектов.

*Голосовали:*

*«ЗА» – 6 (шесть) – единогласно,*

*«ПРОТИВ» – 0 (ноль),*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)*

**Булига Т.В.:** По итогам рассмотрения заявок, включенных в общую сводную таблицу, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к предмету тендера по каждому участнику в отношении каждой позиции, у тендерной комиссии отсутствует возможность принятия решения о допуске или недопуске ко второму этапу тендера хозяйствующих субъектов ввиду необходимости получения заключения заседания Комиссии Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по формированию потребности в товарах (работах, услугах) для нужд подведомственных учреждений, по рассмотрению и определению соответствия/несоответствия заявок на участие в тендере.

Согласно части 8 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, комиссия в праве принять решение о переносе заседания комиссии в случае, если для принятия решения о соответствии или несоответствии рассматриваемой заявки требованиям к предмету тендера необходимо наличие заключения соответствующих экспертов.

Также руководствуясь частью 2 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, комиссия вправе принять решение о проведении первого и второго этапов тендера в 1 (один) день.

На основании вышеизложенного выношу на голосование вопрос о проведении первого и второго этапов тендера на приобретение стоматологических установок для нужд подведомственных лечебно-профилактических учреждений в 2021 году 20 мая 2021 года в 14:00 часов, также коммерческие предложения принимаются до 19 мая 2021 года   
до 17:00 часов.

*Голосовали:*

*«ЗА» – 6 (шесть) – единогласно,*

*«ПРОТИВ» – 0 (ноль),*

*«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)*

**РЕШИЛИ:**

**I.** Допустить к участию в первом этапе тендера на приобретение стоматологических установок для нужд подведомственных лечебно-профилактических учреждений   
в 2021 году всех хозяйствующих субъектов.

**II.** Провести первый и второй этапы тендера на приобретение стоматологических установок для нужд подведомственных лечебно-профилактических учреждений   
в 2021 году 20 мая 2021 года в 14:00 часов, также коммерческие предложения принимаются до 19 мая 2021 года до 17:00 часов.

Заседание тендерной комиссии объявляется закрытым