**Информация**

**для открытой публикации объявления о проведении тендера на приобретение наборов для пересадки искусственного хрусталика для льготной категории граждан на 2021 год размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения**

**Приднестровской Молдавской Республики.**

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики объявляет Тендер на приобретение наборов для пересадки искусственного хрусталика для льготной категории граждан на 2021 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Искусственный хрусталик с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3,0 мм:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии | Кол-во |
| 1. | 10 | 1 |
| 2. | 12 | 1 |
| 3. | 14 | 1 |
| 4. | 16 | 3 |
| 5. | 17 | 4 |
| 6. | 18 | 4 |
| 7. | 19 | 8 |
| 8. | 20 | 12 |
| 9. | 21 | 30 |
| 10. | 22 | 21 |
| 11. | 23 | 3 |
| 12. | 24 | 8 |
| 13. | 26 | 2 |
| 14. | 27 | 1 |
| 15. | 30 | 1 |
| Итого: | 100 |

 | 100 |
| 2. | Искусственный хрусталик глаза зрачковой фиксации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии | Кол-во |
| 1. | 16 | 1 |
| 2. | 18 | 2 |
| 3. | 19 | 3 |
| 4. | 20 | 2 |
| 5. | 22 | 2 |
| 6. | 23 | 1 |
| Итого: | 11 |

 | 11 |
| 3. | Вискоэластик (гиалуронат натрия, не менее 10 мг/мл и не менее 1 мл во флаконе) | 150 |
| 4. | Вискоэластик (гиалуронат натрия, не менее 20 мг/мл и не менее 1 мл во флаконе) | 150 |
| 5. | Нож одноразовый для роговичного разреза, 1,0 - 1,2 мм, изогнутый | 80 |
| 6. | Нож одноразовый для роговичного разреза, 2,2 мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 130 |
| 7. | Нож одноразовый для роговичного разреза, 3,0 мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 90 |
| 8. | Нож одноразовый для роговичного разреза, 5,5 мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 10 |
| 9. | Капсулярная краска (флакон не менее 1,0 мл) | 80 |
| 10. | Кассета INFINITY \* | 80 |
| 11. | Витреотом одноразовый INFINITY \*  | 6 |
| 12. | Коагулятор для INFINITY \* одноразовый | 6 |
| 13. | Раствор ирригационный (флакон не менее 400 мл)\* | 150 |
| 14. | Атравматический шовный материал с иглой, нейлон, «десять нулей» | 20 |
| 15. | Атравматический шовный материал с иглой, нейлон, «восемь нулей» | 20 |

\*-производитель (ALCON, США)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инструментария | Кол-во |
| 1. | Пинцет для завязывания швов (удерживает хирургическую нить «десять нулей») | 2 |
| 2. | Пинцет для капсулы хрусталика | 4 |
| 3. | Лезвие (одноразовое, стерильное, для микрохирургических операций, угол заточки 30°) | 50 |
| 4. | Лезвие (одноразовое, стерильное, для микрохирургических операций, угол заточки 45°) | 50 |

\*-производитель (ALCON, США)

**Оптимальные условия и срок поставки предмета тендера:** на склад заказчикав течение 30 рабочих дней с момента получения предоплаты.

**Оптимальные условия и порядок оплаты:** 25% предоплата, остальные 75% в течение 30 рабочих дней после поставки.

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, заявки на участие в тендере принимаются в течение не менее 5 (пяти) рабочих дней до дня проведения тендера по адресу: ПМР, MD–3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 10), адрес электронной почты секретариата тендерной комиссии МЗ ПМР: mzpmr.tender@gmail.com.

Телефон секретариата тендерной комиссии +373 (533) 9-23-52.

Ведомственный тендер состоится в Министерстве здравоохранения ПМР
**07 июля 2021 года в 14:00 часов**.

Учитывая вышеизложенное, хозяйствующим субъектам, для участия в тендере в срок **до 17:00 часов 06 июля 2021 года** необходимо представить **заявки на участие** в тендере в Министерство здравоохранения ПМР **в закрытом виде на бумажном носителе в запечатанных конвертах.**

Заявка на участие в тендере должна быть подписана руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2) краткие технические характеристики и возможный объем (минимальное количество) поставки предмета тендера **(без указания цен)**;

3) условия и срок поставки предмета тендера;

4) возможные условия и порядок оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа).

**К заявке на участие в тендере обязательно должны быть приложены:**

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Приднестровской Молдавской Республики или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики (для индивидуального предпринимателя);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника тендера;

3) копии учредительных документов участника тендера (для юридического лица);

4) сертификат соответствия предмета тендера обязательным требованиям безопасности, протокол испытаний к нему, копия документов, подтверждающих качество предмета тендера, информацию о наличии в государственном регистре медико-фармацевтической продукции, выданных в соответствии законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и иных документов страны поставщика при импорте товаров;

5) копия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию) в соответствии с подпунктом 18 подпункта а) пункта 1 статьи 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-3-III «О лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28), в действующей редакции.

**В случае предоставления указанных документов на языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.**

Согласно требованиям делопроизводства пакеты документов, представляемые на тендер, должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены и заверены печатью и подписью ответственного должностного лица.

*Руководствуясь частью 2 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции,* ***тендерная комиссия вправе принять решение о проведении первого и второго этапов тендера в 1 (один) день.***

**Заявки на участие принимаются в форме таблицы, указанной ниже**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование заказываемого****товара** | **Заказываемое количество** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |