**Информация для открытой публикации выписки из протокола о проведении второго этапа тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год, для размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №46/1**

**заседания тендерной комиссии**

**Министерства здравоохранения**

**Приднестровской Молдавской Республики**

**на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.**

**(II этап)**

**Заседание тендерной комиссии состоялось 22 июля 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Состав тендерной комиссии:** |  |
| Председатель комиссии: | Булига Т.В. |
| Заместитель председателя комиссии: | Кузнецов А.Г. |
| Члены комиссии: | Музыка Е.Н.  Гырбу В.А.  Любенко А.В.  Олиниченко Д.В.  Кукин С.В. |
| Секретариат: | Киржой Ю.О.  Тиханская Е.А. |
| **Присутствовали:**  Представитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики  Представитель Министерства государственной безопасности Приднестровской  Директор ООО «Екипамед Интер» - Унту Ю.С.  Представитель ООО «Витодар» - Копцева Л.Н.  Представитель ООО «Ретива Торг» - Мукашов А.И.  Представитель ООО «Медфарм» - Савельева Н.А.  Директор ООО «Мед Групп» - Бабарнак В.Г.  Директор ООО «Тезаурус» - Драгиев А.С.  Представитель ООО «Диапрофмед» - Козинский И.И.  Заместитель главного врача по медицинской части ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» - Сипченко Д.А.  Главный врач ГУ «Республиканская клиническая больница» - Тостановский И.М. | |
| **Отсутствовали:**  Член комиссии:  Секретариат: | Любенко А.В.  Тиханская Е.А. |

Тендерная комиссия Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики осуществляет свою деятельность в соответствии со следующим нормативным правовым актом:

1) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» (САЗ 20-45) в действующей редакции.

Руководствуясь частью 2 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, тендерная комиссия вправе принять решение о проведении первого и второго этапов тендера в   
1 (один) день.

Заседание тендерной комиссии объявляется открытым.

**Булига Т.В.:** В соответствии с частью 8 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, для принятия решения о соответствии или несоответствии рассматриваемой заявки требованиям к предмету тендера необходимо наличие заключения заседания Комиссии Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по формированию потребности в товарах (работах, услугах) для нужд подведомственных учреждений, по рассмотрению и определению соответствия/несоответствия заявок на участие в тендере.

Предлагаю заслушать заключение Комиссии Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по формированию потребности в товарах (работах, услугах) для нужд подведомственных учреждений, о соответствии/несоответствии заявок на участие в тендере на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год требованиям, заявленным на тендер.

**Кукин С.В.:** В адрес комиссии были направлены заявки на участие в тендере на приобретение медицинской техники в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год от следующих хозяйствующих субъектов: ООО «Екипамед Интер», ООО «Мед Групп», ООО «Диапрофмед», ООО «Витодар», ООО «Медфарм», ООО «Ретива Торг»,   
ООО «Тезаурус».

С целью рассмотрения заявок на заседании присутствовали:

по позиции «Комплект оборудования для гистологической лаборатории, в комплектации» - Маршалюк А.В.,

по позиции «Циркулярный сшивающий аппарат многократного использования» - Тагиев К.М.,

по позиции «Хирургический инструментарий и расходные материалы для отделения эндоскопической и малоинвазивной хирургии» - Коцюруба А.М.,

по позициям «Монитор пациента», «Аппарат УЗИ портативный», «Насос инфузионный шприцевой» - Сипченко Д.А., Паламарчук В.М.

В ходе предварительного анализа направленных заявок по позиции «Комплект оборудования для гистологической лаборатории, в комплектации» выявлено, что заявки ООО «Диапрофмед», ООО «Витодар», ООО «Медфарм» не содержат полную комплектацию согласно перечню, а к закупке предлагаются некоторые отдельные компоненты.

ООО «Диапрофмед»: отсутствуют станция для вырезки на 2 рабочих места, модульная система парафиновой заливки, диспенсер парафина, микротом ротационный, рабочее место для микротомии, криостат, шкаф для архива стекол.

ООО «Витодар»: отсутствуют станция для вырезки на 2 рабочих места, диспенсер парафина, микротом санный, рабочее место для микротомии, столик для подсушивания, криостат, шкаф для архива стекол, микроскоп тринокулярный.

ООО «Медфарм»: отсутствуют термостат, диспенсер парафина, микротом санный, рабочее место для микротомии, водяная баня, столик для подсушивания, микроскоп тринокулярный.

Вместе с тем данная позиция представляет собой один лот в соответствии с Приложением №2.6 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» в текущей редакции.

Полная комплектация лаборатории, согласно перечню, является строго обязательным условием данной закупки. Без всех компонентов невозможно будет осуществить каждый шаг технологического процесса, например, подготовка образца к микротомии, собственно микротомия, последующая обработка среза, микроскопия, архивирование и прочее. Следует отметить, что в предложении ООО «Мед Групп» присутствует один шкаф для хранения стекол, однако, согласно представленным техническим характеристикам, его вместимость превышает суммарную заявленную, что в целом соответствует техническому заданию.

**Кукин С.В.:** По позиции «Монитор пациента» ООО «Диапрофмед» предлагается продукция ООО «Медицинские системы» (Россия), модель МАИТ-02 в трех различных модификациях. При этом первые две не соответствуют техническому заданию по диагонали монитора (5 и 8 дюймов вместо заявленных не менее 12), отсутствует возможность регистрации 12 отведений ЭКГ, отсутствует возможность сохранения данных на USB накопителях. Модель диагональю 15 дюймов не соответствует по весу (6 кг вместо заявленных не более 5 кг), также отсутствует возможность отображения 12 отведений ЭКГ.

Необходимость и обоснованность ограничения монитора пациента по весу была указана в техническом задании. Монитор планируется применять в условиях реанимации новорожденных в комплексе с имеющимися инкубаторами, он должен быть легким и компактным для размещения на кронштейне инкубатора. Кроме того, что касается комплектации данных моделей, то описание принадлежностей, в том числе фото либо изображения, не приложены, в открытом доступе на сайте производителя отсутствует, что не позволяет в полной мере оценить возможность их использования при мониторировании жизненных показателей новорожденных, в том числе недоношенных детей. При этом в техническом задании была указана сфера применения оборудования: отделение реанимации новорожденных республиканского (III) уровня. Y-образный универсальный датчик пульсоксиметрии не соответствует техническому заданию и потребностям заказчика.

**Кукин С.В.:** По этой же позиции ООО «Ретива Торг» предлагает модель IM8 производства Edan Instruments Inc. (Китай). С учетом представленной технической документации, информации из открытых источников сети интернет, а именно – официальный сайт производителя (https://www.edan.com/product/p/PM\_iM8\_Series.html) прибор способен регистрировать 3-5 отведений ЭКГ вместо требуемых 12 отведений. В приложенной таблице соответствия техническому заданию отсутствуют ссылки на соответствующие страницы в технической документации, где есть возможность подтвердить каждый параметр. В приложенной технической документации нет подтверждения ряда параметров. Вес прибора в предлагаемой комплектации не указан (в таблице указано 5 кг, однако в технической документации указано 5 кг без батареи, при этом емкость батареи в двух вариантах).

В комплектации данного прибора отсутствует многоразовый датчик пульсоксиметрии для новорожденных, одноразовые неонатальные электроды и датчик температуры вместо ректального неонатального предложен накожный взрослый, что не соответствует техническому заданию.

По позиции «Аппарат УЗИ портативный» ООО «Ретива Торг» предлагает модель AX3 производства Edan Instruments Inc. (Китай). В приложенной таблице соответствия техническому заданию отсутствуют ссылки на соответствующие страницы в технической документации, где есть возможность подтвердить каждый параметр. В приложенной технической документации нет подтверждения заявленных в техническом задании режимов и технологий, соответствующих областям применения, эксплуатационных характеристик. Кроме того, пункты приложенной таблицы соответствия техническому заданию не совпадают с объявленным на тендер, в связи с чем описание по многим параметрам вообще отсутствует.

В заявке ООО «Медфарм» предлагается аппарат УЗИ портативный Vinno 8 (Китай). В государственных учреждениях здравоохранения ультразвуковое диагностическое оборудование данного производителя отсутствует, в связи с чем комиссией принято решение об уточнении в ходе тендерной процедуры всех указанных в заявке на участие в тендере режимов и технологий сканирования, а также уточнить наличие сенсорного экрана управления системой диагональю не менее 15` с распознаванием одиночных касании и жестов. С этой целью на заседание тендерной комиссии делегировать представителя   
ГУ «Республиканский центр матери и ребенка».

**Кукин С.В.:** По позиции «Насос инфузионный шприцевой» ООО «Диапрофмед» предлагает модель BYZ-810 производства Hunan Beyond Medical Technology Co Ltd (Китай). Время работы от аккумулятора составляет 4 ч со скоростью 5 мл/ч и новой батареей, что не соответствует требованию технического задания не менее 10 ч при скорости инфузии не менее 10 мл/ч. В приложенной технической документации нет подтверждения заявленного в техническом задании требования о возможности применения для инфузионной терапии новорожденных, в том числе недоношенных детей.

ООО «Медфарм» предлагает модель SP-8800 производства AMPal CO Ltd (Ю.Корея). Время работы от аккумулятора составляет 4 ч, что не соответствует требованию технического задания не менее 10 ч при скорости инфузии не менее 10 мл/ч. В приложенной технической документации нет подтверждения заявленного в техническом задании требования о возможности применения для инфузионной терапии новорожденных, в том числе недоношенных детей.

ООО «Ретива Торг» предлагает модель SYS-3010 производства Medcaptain Medical Technology Co LTD (Китай). В приложенной таблице соответствия техническому заданию отсутствуют ссылки на соответствующие страницы в технической документации, где есть возможность подтвердить каждый параметр. В приложенной технической документации нет подтверждения заявленных в техническом задании требований об автоматическом определении шприца, возможности применения для инфузионной терапии новорожденных, в том числе недоношенных детей. Время работы от аккумулятора составляет 8 ч со скоростью 5 мл/ч и новой батареей, что не соответствует требованию технического задания не менее 10 ч при скорости инфузии не менее 10 мл/ч.

Что касается емкости аккумуляторных батарей инфузионных шприцевых насосов, а следовательно, времени их работы, хочу отметить, что данное оборудование часто применяется в ходе транспортировки детей на лечение за пределы республики. Одним из приоритетных направлений является г. Киев, в связи с чем в техническом задании была указана необходимость не менее 10 часов работы от аккумуляторной батареи. При этом учитывалась средняя продолжительность пути и необходимость непрерывной инфузионной терапии, а также наличие нескольких производителей аналогичного оборудования, удовлетворяющего данным требованиям.

**Кузнецов А.Г.**: В случаях, когда заявки не позволяют оценить соответствие либо несоответствие предлагаемой продукции техническому заданию по большинству параметров, считаю их не соответствующими техническому заданию в целом.

Учитывая высокую значимость закупки монитора пациента, портативного ультразвукового сканера и инфузионного шприцевого насоса, уровня их надежности, соответственно качества визуализации и точности инфузионной терапии, для обеспечения учреждения республиканского (III) уровня оказания акушерско-гинекологической помощи, информация о предлагаемом оборудовании должна быть максимально полной, достоверной, а само оборудование удовлетворять каждой позиции технического задания.

**Сипченко Д.А.** (Представитель ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» **-** Заместитель главного врача по медицинской части ГУ «Республиканский центр матери и ребенка»**:** В дополнение к заключению Комиссии Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики о соответствии/несоответствии, а также в соответствии с ее решением прошу уточнить ряд технических и функциональных характеристик.

**Вопрос к представителю ООО «Медфарм»:** Действительно ли в комплектацию включены все технологии и программные пакеты, указанные в техническом задании? Или же, те или иные указанные программные опции активированы например временно и их необходимо будет в последствии закупать отдельно за дополнительную оплату. Особенно интересует пакет кардиологических расчетов в неонаталогии.

**Представитель ООО «Медфарм»:** Мы подтверждаем готовность включить в комплектацию все технологии и программные пакеты, указанные в техническом задании.

**Вопрос к представителю ООО «Медфарм»:** Прошу уточнить данные, представленные в пункте 2.7.3 таблицы соответствия техническому заданию, а именно обязательное наличие «полностью сенсорного экрана управления системой диагональю не менее 15” с распознаванием одиночных касании и жестов», так как разъяснения в приложенной англоязычной технической документации не позволяют сделать однозначный вывод по данному параметру.

**Представитель ООО «Медфарм»:** Предложенная модель портативного УЗИ аппарата обладает монитором диагональю 15,6”, при этом он не является сенсорным, однако на панели управления имеется 8-ми дюймовый сенсорный экран, обладающий необходимыми функциями.

**Вопрос к представителю ООО «Медфарм»:** То есть такая функция как «полностью сенсорный экран управления системой диагональю не менее 15” с распознаванием одиночных касании и жестов» не может быть Вами предложен даже в качестве опции в рамках направленной заявки?

**Представитель ООО «Медфарм»:** Нет, такой конфигурации с сенсорным экраном 15,6 у данного производителя нет.

**Сипченко Д.А.**: Хочу пояснить для членов тендерной комиссии, что наличие полностью сенсорного экрана управления системой диагональю не менее 15” с распознаванием одиночных касании и жестов очень важно при использовании аппарата в интраоперационном режиме. Это необходимо для поддержания стерильности при контакте врача, проводящего исследование, с аппаратом. Герметично упаковать в стерильный пакет весь аппарат не представляется возможным, в виду особенности конструкции, а также проводного соединения датчика. В связи с чем упаковывается только сенсорный дисплей, что позволяет осуществлять управление и обеспечивать стерильность. ГУ «РЦМиР» является учреждением III (республиканского) уровня по оказанию акушерско-гинекологической помощи, на базе которого проводится широкий спектр оперативных вмешательств, и необходимость применения аппарата в интраоперационном режиме возникает по показаниям, в том числе в экстренном порядке. Как представитель учреждения заказчика считаю, что несоответствие предложенного оборудования по данному параметру приводит к несоответствию техническому заданию в целом.

**Булига Т.В.:** На основании заключения о соответствии представленных заявок на участие в тендере фирм-поставщиков выношу на голосование вопрос о допуске к участию во втором этапе тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год хозяйствующих субъектов: ООО «Екипамед Интер», ООО «Мед Груп»,   
ООО «Диапрофмед», ООО «Тезаурус», ООО «Витодар».

*Голосовали:*

*«ЗА» – 6 (шесть) – единогласно;*

*«Против» - 0 (ноль);*

*«Воздержались» - 0 (ноль).*

**Булига Т.В.:** В соответствии с частью 16 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, ко второму этапу тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год были допущены хозяйствующие субъекты: ООО «Екипамед Интер»,   
ООО «Мед Груп», ООО «Диапрофмед», ООО «Тезаурус», ООО «Витодар».

В соответствии с очередностью представления коммерческих предложений ко второму этапу тендера секретариатом была произведена регистрация участников тендера, допущенных ко второму этапу тендера:

№ 1 – ООО «Екипамед Интер»;

№ 2 – ООО «Диапрофмед»;

№ 3 – ООО «Витодар»;

№ 4 – ООО «Мед Групп»;

№ 5 – ООО «Тезаурус».

**СЛУШАЛИ:**

**Булига Т.В.:** Согласно части 17 пункта 7Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, в порядке очередности, определённой регистрацией производится вскрытие конвертов.

**Булига Т.В.:** Учитывая, что в соответствии с действующим законодательством сведения о сумме коммерческого предложения относятся к информации, составляющей коммерческую тайну, и не могут быть оглашены без согласия самого претендента, просим высказаться по данному вопросу представителей хозяйствующих субъектов.

**Ответ представителей хозяйствующих субъектов**: Возражения отсутствуют.

Вскрытие конверта хозяйствующего субъекта №1 ООО «Екипамед Интер»;

**Булига Т.В.:** есть ли вопросы, предложения, замечания по процедуре вскрытия конверта ООО «Екипамед Интер»?

**Ответ членов тендерной комиссии**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ приглашенных**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ хозяйствующих субъектов**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

Вскрытие конверта хозяйствующего субъекта №2 ООО «Диапрофмед»;

**Булига Т.В.:** есть ли вопросы, предложения, замечания по процедуре вскрытия конверта ООО «Диапрофмед»?

**Ответ членов тендерной комиссии**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ приглашенных**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ хозяйствующих субъектов**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

Вскрытие конверта хозяйствующего субъекта №3 ООО «Витодар»;

**Булига Т.В.:** есть ли вопросы, предложения, замечания по процедуре вскрытия конверта ООО «Витодар»?

**Ответ членов тендерной комиссии**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ приглашенных**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ хозяйствующих субъектов**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

Вскрытие конверта хозяйствующего субъекта №4 ООО «Мед Групп»;

**Булига Т.В.:** есть ли вопросы, предложения, замечания по процедуре вскрытия конверта ООО «Мед Групп»?

**Ответ членов тендерной комиссии**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ приглашенных**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ хозяйствующих субъектов**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

Вскрытие конверта хозяйствующего субъекта №5 ООО «Тезаурус»;

**Булига Т.В.:** есть ли вопросы, предложения, замечания по процедуре вскрытия конверта ООО «Тезаурус»?

**Ответ членов тендерной комиссии**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ приглашенных**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Ответ хозяйствующих субъектов**: Вопросы, предложения, замечания отсутствуют.

**Сводная таблица представленных коммерческих предложений прилагается.**

**Булига Т.В.:** В соответствии с Приложением №2.6 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» в текущей редакции по позиции «Циркулярный сшивающий аппарат многократного использования (в рамках ГЦП «Онкология: Совершенствование онкологической помощи населению ПМР на 2021 – 2025 годы»)» определена сумма 180 329,00 рублей ПМР за единицу. Таким образом, суммы, указанные в коммерческих предложениях, значительно превышают лимит. Возможности снизиться у участников тендера нет. На заседании тендерной комиссии также присутствует Заказчик.

**Тостановский И.М.:** Прошу рассмотреть возможность приобретения оборудования в полном объеме, однако с меньшим набором картриджей. Закупка циркулярных сшивающих аппаратов предусмотрена мероприятиями Государственной целевой программы «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению Приднестровской Молдавской Республики на 2021 – 2025 годы», и позволит осуществлять наложение кишечных анастомозов в технически сложных условиях, что снизит время проведения оперативных вмешательств и риск послеоперационных осложнений. Следует отметить, что аналогичное оборудование многократного использования в республике отсутствует.

**Булига Т.В.:** **Вопрос к директору ООО «Екипамед Интер»:** Каким количеством картриджей возможно укомплектовать каждый аппарат в рамках имеющейся суммы, определенной Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год» в текущей редакции?

**Директор ООО «Екипамед Интер»:** Возможно включить в комплектацию не более 40 картриджей.

**Булига Т.В.:** **Вопрос к представителю ООО «Диапрофмед»:** Каким количеством картриджей возможно укомплектовать каждый аппарат в рамках имеющейся суммы, определенной Законом Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год» в текущей редакции?

**Представитель ООО «Диапрофмед** Возможно включить в комплектацию также не более 40 картриджей.

**Булига Т.В.:** Выношу на голосование вопрос о рассмотрении коммерческих предложений участников тендера по поставке «Циркулярный сшивающий аппарат многократного использования (в рамках ГЦП «Онкология: Совершенствование онкологической помощи населению ПМР на 2021 – 2025 годы»)» в количестве 4 шт в комплекте с 40 картриджами каждый.

*Голосовали:*

*«ЗА» – 6 (шесть) – единогласно;*

*«Против» - 0 (ноль);*

*«Воздержались» - 0 (ноль).*

**Булига Т.В.:** **Вопрос к директору ООО «Екипамед Интер»:** Прошу обозначить стоимость за единицу «Циркулярный сшивающий аппарат многократного в комплекте с 40 картриджами каждый.

**Директор ООО «Екипамед Интер»:** Стоимость«Циркулярный сшивающий аппарат многократного в комплекте с 40 картриджами составляет 180 329,00 рублей ПМР, в ходе проведения снижения первоначально представленного предложения, стоимость может быть изменена в сторону уменьшения.

**Булига Т.В.:** **Вопрос к представителю ООО «Диапрофмед»:** Прошу обозначить стоимость за единицу «Циркулярный сшивающий аппарат многократного в комплекте с 40 картриджами каждый.

**Представитель ООО «Диапрофмед»:** Стоимость«Циркулярный сшивающий аппарат многократного в комплекте с 40 картриджами составляет 180 329,00 рублей ПМР, также в ходе проведения снижения первоначально представленного предложения, стоимость может быть изменена в сторону уменьшения.

**Булига Т.В.:** предлагаю перейти к рассмотрению условий оплаты, поставки товара (работ, услуг) представленные в заявках на участие в тендере хозяйствующих субъектов, а также пояснить интересующие вопросы.

**Булига Т.В.:** **Вопрос к директору ООО «Екипамед Интер»:** Возможно ли изменить условия оплаты?

**Директор ООО «Екипамед Интер»:** Да, предоплата в размере 50%, остальные 50% в течение 30 рабочих дней после поставки.

**Булига Т.В.:** **Вопрос к директору ООО «Екипамед Интер»:** Возможно ли сократить сроки поставки?

**Директор ООО «Екипамед Интер»:** Нет, сроки поставки остаются без изменений.

**Булига Т.В.:** **Вопрос к директору ООО «Екипамед Интер»:** Возможно ли зафиксировать цена на протяжении действия договора?

**Директор ООО «Екипамед Интер»:** Нет, цены могут быть изменены в сторону увеличения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно рост курса пары Рубль ПМР/Евро более чем 19,50 рублей ПМР за 1 евро; -цены могут быть изменены в сторону снижения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно снижение курса пары Рублю ПМР/Евро менее чем 17,50 рублей ПМР за 1 евро.

**Булига Т.В.:** **Вопрос к директору ООО «Тезаурус»:** Возможно ли сократить сроки поставки?

**Директор ООО «Тезаурус»:** Нет, сроки поставки остаются без изменений.

**Булига Т.В.:** **Вопрос к директору ООО «Тезаурус»:** Возможно ли зафиксировать цена на протяжении действия договора?

**Директор ООО «Тезаурус»:** Т.к. предлагаемый Товар закупается за валюту, цены могут быть изменены в сторону увеличения или уменьшения в исключительных случаях, в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке, а также изменения официального курса валют.

**Булига Т.В.:** Согласно части 18 пункта 7 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, наименьшая цена по каждому наименованию медицинской техники в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год, указана **в Приложение №1.**

**Булига Т.В.:** Согласно части 20 пункта 7Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, выношу на голосование вопрос о предоставлении права каждому участнику второго этапа тендера снизить первоначально представленное предложение.

*Голосовали:*

*«ЗА» – 6 (шесть) – единогласно;*

*«Против» - 0 (ноль);*

*«Воздержались» - 0 (ноль).*

**Снижения первоначально представленных предложений указаны в Приложении №2.**

**РЕШИЛИ:**

**I.** На основании заключения о соответствии представленных заявок на участие в тендере фирм-поставщиков исключить из рассмотрения на тендер на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год:

По позиции №1 «Комплект оборудования для гистологической лаборатории, в комплектации»:

ООО «Диапрофмед»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | Комплекс оборудования для гистологической лаборатории, в комплектации | АО "ГРПЗ", Россия, ООО КБ "Техном", Россия, "МедТехникаПоинт", Россия, ООО "Биомед", Россия | 1 |

ООО «Витодар»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | Комплект оборудования для гистологической лаборатории, в комплектации | Касимовский приборный завод, Россия, MYR Испания, Nuve Турция | 1 |

ООО «Медфарм»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | BV33343 | Эрго Продакшн, Россия | 1 |

По позиции №4 «Монитор пациента»:

ООО «Диапрофмед»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ-02 "Данко" | ООО "Медицинские системы", Россия | 7 |

ООО «Ретива Торг»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | Монитор пациента Edan IM8 | EDAN INSTRUMENTS.INC, КНР | 7 |

По позиции №5 «Аппарат Узи портативный»:

ООО «Ретива Торг»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | Аппарат Узи портативный Edan Acclarix AX3 | EDAN INSTRUMENTS.INC, КНР | 1 |

ООО «Медфарм»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | Vinno 8 | vinno Tehnology (Suzhou) Co., Ltd, Китай | 1 |

По позиции №6 «Насос инфузионный шприцевой»:

ООО «Диапрофмед»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | Насос инфузионный BYZ-810 | "Хьюнан Бьонд Текнолоджи Ко., Лтд", Китай | 10 |

ООО «Ретива Торг»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | Насос инфузионный шприцевой SYS-3010 | MWDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD., КНР | 10 |

ООО «Медфарм»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** |
| **1** | SP-8800 | AMPal CO.,Ltd, Южная Корея | 10 |

**II.** На основании заключения о соответствии представленных заявок на участие в тендере фирм-поставщиков выношу на голосование вопрос о допуске к участию во втором этапе тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год хозяйствующих субъектов: ООО «Екипамед Интер», ООО «Мед Груп»,   
ООО «Диапрофмед», ООО «Тезаурус», ООО «Витодар».

**III.** Рассмотреть коммерческие предложения ООО «Диапрофмед» и   
ООО «Екипамед Интер» по поставке «Циркулярный сшивающий аппарат многократного использования (в рамках ГЦП «Онкология: Совершенствование онкологической помощи населению ПМР на 2021 – 2025 годы») » в количестве 4 шт в комплекте с 40 картриджами каждый.

**IV.** Признать потенциальным победителем тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Екипамед Интер»:

**а) стороны договора:** «Заказчик» – ГУ «Республиканская клиническая больница» в лице главного врача Тостановского И.М., «Поставщик» - ООО «Екипамед Интер» в лице. директора –Унту Ю.С.;

**б) предмет договора:** приобретение медицинской техники в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год:

| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Пред-ое кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Комплект оборудования для гистологической лаборатории, в комплектации:  1.Станция макроисследования и вырезки тканевого материала СВ-2Б – 1 шт. (ООО Торнадо Лаб Россия)  2.Термостат электрические суховоздушные ТС- 1 СПУ: ТС-1/80 - 5 шт. (ОАО Смоленское СКТБ СПУ Россия)  3.Станция заливки ESD-2800– 1 шт. (ООО МедТехникаПоинт Россия)  4.Диспенсер парафина с охлаждающей и нагревающей платой, модель ДИП-02– 1 шт. (ООО МЭЛП Россия)  5.Микротом с электроприводом и микропроцессорным управлением МЗП-01 «ТЕХНОМ» – 3 шт. (ООО КБ Техном Россия)  6.Микротом ротационные: вариант исполнения: Микротом ротационный полуавтоматический RMD-3000– 1 шт. (ООО МедТехникаПоинт Россия)  7.Стол рабочий (рабочее место) лаборанта-гистолога СЛГ-4 – 5 шт. (ООО Торнадо Лаб Россия)  8.Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для расправления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» – 5 шт. (ООО КБ Техном Россия)  9.Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температуры при сушке морфологических препаратов «МИКРОСТАТ-30/80» – 5 шт. (ООО КБ Техном Россия)  10.Микротом-криостат полуавтоматический МСМ 2850– 1 шт. (ООО МедТехникаПоинт Россия)  11.Шкаф для хранения микропрепаратов: вариант исполнения: Шкаф для хранения предметных стекол В-101. – 2 шт. (ООО МедТехникаПоинт Россия)  12. Микроскоп тринокулярный HumaScope AdvancedLED Trinocular в комплектации: - 6 шт. • Микроскоп тринокулярный HumaScope AdvancedLED Trinocular (14601) – 1 шт. • Адаптер C-mount adapter (14000/80) – 1 шт. • Камера Digital Camera (USB 3) 10 MP\* (14000/878) – 1 шт. • Ноутбук 15.6 дюймов – 1 шт.. – 1 шт. | ООО Торнадо Лаб Россия, ОАО Смоленское СКТБ СПУ Россия, ООО МедТехникаПоинт Россия, ООО МЭЛП Россия, ООО КБ Техном Россия, Human Германия | 1 |
| **2** | Циркулярный сшивающий аппарат многократного использования в комплектации: • Циркулярный степлер Кат№0209RCSMS – 1 шт. • Картридж в комплекте с головкой для сшивающего аппарата (0209-RCSC 25) – 4 шт. • Картридж в комплекте с головкой для сшивающего аппарата (0209-RCSC 27) – 16 шт. • Картридж в комплекте с головкой для сшивающего аппарата (0209-RCSC 29) – 16 шт. • Картридж в комплекте с головкой для сшивающего аппарата (0209-RCSC 32) – 4 шт. | Grena, Великобритания | 2 |
| **3** | Хирургический инструментарий и расходные материалы для отделения эндоскопической и малоинвазивной хирургии. | K.Storz Германия/ ООО НПО ТМИ Россия | 1 |

**в)** **условия поставки:** поставка осуществляется в течение 50 рабочих дней на склад Заказчику с момента получения предоплаты.;

На момент поставки медицинской техники обязательно наличие сертификата соответствия на поставляемый товар.

Гарантийный срок: 12 месяцев;

**г)** **условия оплаты**: предоплата в размере 50%, остальные 50% в течение 30 рабочих дней после поставки товара;

**д) возможность изменения цены:** возможность изменения цены:

- цены могут быть изменены в сторону увеличения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно роста курса пары Рубль ПМР/Евро более чем 19,50 рублей ПМР за 1 евро;

- цены могут быть изменены в сторону снижения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно снижения курса пары Рубль ПМР/Евро менее чем 17,50 рублей ПМР за 1 евро;

**е) ответственность сторон:** за невыполнение или ненадлежащее выполнение принимаемых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика (продавца, подрядчика) обязательств, предусмотренных договором, уплачиваются штрафные санкции в виде неустойки в размере не менее чем 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, неустойка подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 рублей.

**V.** Признать потенциальным победителем тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Екипамед Интер»:

**а) стороны договора:** «Заказчик» – ГУ «Бендерская центральная городская больница» в лице главного врача Сертиняна Д.Н., «Поставщик» - ООО «Екипамед Интер» в лице директора –Унту Ю.С.;

**б) предмет договора:** приобретение медицинской техники в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Пред-ое кол-во** |
| **1** | Циркулярный сшивающий аппарат многократного использования в комплектации: • Циркулярный степлер Кат№0209RCSMS – 1 шт. • Картридж в комплекте с головкой для сшивающего аппарата (0209-RCSC 25) – 4 шт. • Картридж в комплекте с головкой для сшивающего аппарата (0209-RCSC 27) – 16 шт. • Картридж в комплекте с головкой для сшивающего аппарата (0209-RCSC 29) – 16 шт. • Картридж в комплекте с головкой для сшивающего аппарата (0209-RCSC 32) – 4 шт. | Grena, Великобритания | 2 |

**в)** **условия поставки:** поставка осуществляется в течение 50 рабочих дней на склад Заказчику с момента получения предоплаты.;

На момент поставки медицинской техники обязательно наличие сертификата соответствия на поставляемый товар.

Гарантийный срок: 12 месяцев;

**г)** **условия оплаты**: предоплата в размере 50%, остальные 50% в течение 30 рабочих дней после поставки товара;

**д) возможность изменения цены:** возможность изменения цены:

- цены могут быть изменены в сторону увеличения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно роста курса пары Рубль ПМР/Евро более чем 19,50 рублей ПМР за 1 евро;

- цены могут быть изменены в сторону снижения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно снижения курса пары Рубль ПМР/Евро менее чем 17,50 рублей ПМР за 1 евро;

**е) ответственность сторон:** за невыполнение или ненадлежащее выполнение принимаемых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика (продавца, подрядчика) обязательств, предусмотренных договором, уплачиваются штрафные санкции в виде неустойки в размере не менее чем 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, неустойка подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 рублей.

**VI.** Признать потенциальным победителем тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Екипамед Интер»:

**а) стороны договора:** «Заказчик» – ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» в лице главного врача Слепуха Н.В., «Поставщик» - ООО «Екипамед Интер» в лице. директора –Унту Ю.С.;

**б) предмет договора:** приобретение медицинской техники в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год:

| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Пред-ое кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Портативный ультразвуковой аппарат ACUSON P500 в комплектации: • Конвексный датчик CH5-2 • Линейный датчик VF16-5 • Фазированный датчик P4-2 • Фазированный датчик P8-4 • Пакет программ P500, BASE CONFIGURATION • Пакет программ P500, 2.0, ESIE MEASURE • Пакет программ ESIEPREP SRS PRECONFIGURATION • Запасная батарея / P500, ADDITIONAL BATTERY • Инструкция пользователя на русском языке / P500, INST FOR USE, RUSSIAN  • Блок бесперебойного питания 1500 Ам УЗИ гель – 15 л | Siemens Healthcare GMBH Германия (завод Siemens Medical Solutions США/Ю. Корея) | 1 |
| **2** | Насос инфузионный шприцевой Instilar 1450 | Dixion Vertrieb medizinisc her Gerate GmbH Германия | 5 |

**в)** **условия поставки:** поставка осуществляется в течение 50 рабочих дней на склад Заказчику с момента получения предоплаты.;

На момент поставки медицинской техники обязательно наличие сертификата соответствия на поставляемый товар.

Гарантийный срок: 12 месяцев;

**г)** **условия оплаты**: предоплата в размере 50%, остальные 50% в течение 30 рабочих дней после поставки товара;

**д) возможность изменения цены:** возможность изменения цены:

- цены могут быть изменены в сторону увеличения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно роста курса пары Рубль ПМР/Евро более чем 19,50 рублей ПМР за 1 евро;

- цены могут быть изменены в сторону снижения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно снижения курса пары Рубль ПМР/Евро менее чем 17,50 рублей ПМР за 1 евро;

**е) ответственность сторон:** за невыполнение или ненадлежащее выполнение принимаемых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика (продавца, подрядчика) обязательств, предусмотренных договором, уплачиваются штрафные санкции в виде неустойки в размере не менее чем 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, неустойка подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 рублей.

**VII.** Признать потенциальным победителем тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Екипамед Интер»:

**а) стороны договора:** «Заказчик» – ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в лице главного врача Гуранды А.И. «Поставщик» - ООО «Екипамед Интер» в лице. директора –Унту Ю.С.;

**б) предмет договора:** приобретение медицинской техники в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Пред-ое кол-во** |
| **1** | Насос инфузионный шприцевой Instilar 1450 | Dixion Vertrieb medizinisc her Gerate GmbH Германия | 5 |

**в)** **условия поставки:** поставка осуществляется в течение 50 рабочих дней на склад Заказчику с момента получения предоплаты.;

На момент поставки медицинской техники обязательно наличие сертификата соответствия на поставляемый товар.

Гарантийный срок: 12 месяцев;

**г)** **условия оплаты**: предоплата в размере 50%, остальные 50% в течение 30 рабочих дней после поставки товара;

**д) возможность изменения цены:** возможность изменения цены:

- цены могут быть изменены в сторону увеличения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно роста курса пары Рубль ПМР/Евро более чем 19,50 рублей ПМР за 1 евро;

- цены могут быть изменены в сторону снижения в случае изменениями официального курса валют на момент поставки товара, а именно снижения курса пары Рубль ПМР/Евро менее чем 17,50 рублей ПМР за 1 евро;

**е) ответственность сторон:** за невыполнение или ненадлежащее выполнение принимаемых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика (продавца, подрядчика) обязательств, предусмотренных договором, уплачиваются штрафные санкции в виде неустойки в размере не менее чем 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, неустойка подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 рублей.

**VIII.** Признать потенциальным победителем тендера на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2021 год, в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год –ООО «Тезаурус»:

**а) стороны договора:** «Заказчик» – ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» в лице главного врача Слепуха Н.В., «Поставщик» - ООО «Тезаурус» в лице директора –Драгиева С.А.;

**б) предмет договора:** приобретение медицинской техники в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год:

| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Пред-ое кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда филиологических параметров МИТАР-010"Р-Д"с сенсорным экраном 12,1 в комплектации:  1. датчик пульсоксиметрии для новорожденных многоразовый (для регистрации на ноге новорожденного) – 2 шт;  2. датчик пульсоксиметрии для новорожденных одноразовый (для регистрации на ноге новорожденного) – 10 шт;  3. манжеты неонатальные одноразовые №1 (3-6 см) – 2 шт;  4. манжеты неонатальные одноразовые №2 (4-8 см) – 2 шт;  5. манжеты неонатальные одноразовые №3 (6-11 см) – 2 шт;  6.. манжеты неонатальные одноразовые №4 (7-13 см) – 2 шт;  7. манжеты неонатальные одноразовые №5 (8-15 см) – 2 шт;  8. кабель пациента (3 электрода) – 2 шт;  9. электроды одноразовые неонатальные – 250 шт;  10. датчик температуры неонатальный ректальный – 1 шт. | НПП "Монитор", Россия | 7 |

**в)** **условия поставки:** Товар поставляется в полном объеме, согласно спецификации к договору, CIP (склад Заказчика), в течение 45 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика;

На момент поставки товара обязательно наличие сертификата соответствия на поставляемый товар.

Гарантийный срок: 12 месяцев;

**г)** **условия оплаты** Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на условиях предоплаты в размере 25%.

Полный расчет производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения Товара Заказчиком;

**д) возможность изменения цены:** т.к. предлагаемый товар закупается за валюту, цены могут быть изменены в сторону увеличения или уменьшения в исключительных случаях, в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке, а также изменения официального курса валют;

**е) ответственность сторон:** за невыполнение или ненадлежащее выполнение принимаемых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика (продавца, подрядчика) обязательств, предусмотренных договором, уплачиваются штрафные санкции в виде неустойки в размере не менее чем 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, неустойка подлежит взысканию в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 рублей.

**IX.** Согласно пункту 14Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2020 года № 367 «Об утверждении   
Положения, регулирующего порядок проведения ведомственного тендера Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники, выдачи заключения о соответствии уровня цен, заключения договоров по итогам тендера по закупке медико-фармацевтической продукции, медицинской техники и их регистрации» в действующей редакции, в срок не более 5 рабочих дней с даты проведения второго этапа тендера направить в адрес исполнительного органа государственной власти, уполномоченного на осуществление контроля правильности установления и применения цен протоколы первого и второго этапов тендера, с приложением соответствующих документов по предмету закупки, в отношении которого определен потенциальный победитель тендера.

**Источник финансирования – Программа развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.**

Заседание тендерной комиссии объявляется закрытым.