Тендерная комиссия по вопросам поставок продукции (работ, услуг) объявляет тендер на приобретение изделий медицинского назначения для отделений переливания крови ГУ «РКБ» и ГУ «РЦРБ» в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ИМН | Ед. изм. | ГУ «РКБ» | ГУ «РЦРБ» | Всего |
| 1 | Контейнер для забора крови (сдвоенный) | шт | 4000 | 2000 | 6000 |
| 2 | Контейнер однократного применения для переработки крови (пустой) | шт | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | Вакуумная пробирка стерильная | шт | 10000 | 2000 | 12000 |
| 4 | Система для забора крови | шт | 1000 | 0 | 1000 |
| 5 | Система для переливания крови с фильтром (для гравитационного внутрисосудистого вливания цельной крови, компонентов крови или кровезаменителей) | шт | 500 | 0 | 500 |

**Медико-технические требования к изделиям медицинского назначения для отделений переливания крови.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Прим. |
| **1. Контейнер для забора крови** | | | | |
| 1.1 | Тип | сдвоенный | обязательно |  |
| 1.2 | Вместимость, мл | 450/300-450/400 | обязательно |  |
| 1.3 | Предварительно залитый антикоагулянт | CPDA-1 | обязательно |  |
| 1.4 | Возможный срок хранения эритроцитов, сутки, не менее | 35 | обязательно |  |
| 1.5 | Форма контейнера | округлая | обязательно |  |
| 1.6 | Прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах | наличие | оптимально |  |
| 1.7 | Материал изготовления | поливинилхлорид медицинский | обязательно |  |
| 1.8 | Пластификатор позволяет хранить тромбоциты не менее 5 дней | наличие | обязательно |  |
| 1.9 | Несминаемая полимерная этикетка; хорошо сохраняется при центрифугировании и заморозке, обеспечивает сохранность информации о доноре | наличие | обязательно |  |
| 1.10 | Информация на этикетке на русском языке | наличие | оптимально |  |
| 1.11 | Контейнер упакован в индивидуальный прозрачный, герметичный полипропиленовый пакет для обеспечения гарантии визуального контроля и стерильности контейнеров до момента вскрытия упаковки | наличие | обязательно |  |
| 1.12 | Герметичная двойная упаковка для защиты от микроорганизмов и сохранения стабильности раствора консерванта в течение всего срока годности | наличие | обязательно |  |
| 1.13 | Игла с поворотным колпачком с индикаторной меткой, ультратонкие стенки, 16G-18G, силиконовое покрытие, тройная заточка | наличие | обязательно |  |
| 1.14 | Конструкция клапана обеспечивает сохранность его и поверхности контейнера от повреждений во время центрифугирования | наличие | обязательно |  |
| 1.15 | Два выходных порта, легко открываемые, совместимые с большинством используемых для переливания систем | наличие | обязательно |  |
| 1.16 | Длина трубки основного контейнера, мм | не менее 1000 | оптимально |  |
| 1.17 | Длина трубки транспортного контейнера, мм | не менее 600 | оптимально |  |
| 1.18 | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали | наличие | обязательно |  |
| 1.19 | Остаточный срок годности, не менее | 70% | обязательно |  |
| 1.20 | Гарантийный срок хранения в упаковке | не менее 3 лет | обязательно |  |
| **2. Пустой контейнер для переработки крови** | | | | |
| 2.1 | Материал изготовления | поливинилхлоридная каландрованная пленка | обязательно |  |
| 2.2 | Форма контейнера закругленная, предотвращает образование застойных зон | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Вместимость, мл | 300-400мл | обязательно |  |
| 2.4 | Два штуцера для присоединения устройства для переливания крови | наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Трубка с полимерной иглой для подсоединения контейнера к емкости с консервированной кровью и плазмой; прозрачна, эластична, устойчива к механической герметизации | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Петля для подвешивания | наличие | обязательно |  |
| 2.7 | Зажим | наличие | обязательно |  |
| 2.8 | Изделие нетоксично, апирогенно, стерильно | наличие | обязательно |  |
| 2.9 | Игла стерильная одноразового применения | наличие | обязательно |  |
| **3. Вакуумная пробирка** | | | | |
| 3.1 | Объем, мл | 5-6 мл | обязательно |  |
| 3.2 | Содержимое | clot activator BD Vacutainer c красной крышкой, стерильно | обязательно |  |
| **4. Система для забора крови** | | | | |
| 4.1 | Изделие нетоксично, апирогенно, стерильно | наличие | обязательно |  |
| 4.2 | Наличие фильтра в устройстве для впускания воздуха | наличие | обязательно |  |
| 4.3 | Игла для подключения к бутылке – металлическая. Соединение деталей устройств герметичны при минимальном внутреннем избыточном давлении 40 кПА | наличие | обязательно |  |
| 4.4 | Наружный диаметр иглы 1,6-1,8мм с атравматической заточкой, специально для в/в введ. | наличие | обязательно |  |
| 4.5 | Длина трубки устройства не менее 720мм | наличие | обязательно |  |
| **5. Система для переливания крови с фильтром** | | | | |
| 5.1 | Система оснащена пластиковым или комбинированным металлическим шипом для перфорации контейнера или флакона | наличие | обязательно |  |
| 5.2 | Встроенный воздушный фильтр | наличие | обязательно |  |
| 5.3 | Трансфузионный фильтр размер ячеек 150-200мкм | наличие | обязательно |  |
| 5.4 | Заточка иглы | трехгранная | обязательно |  |
| 5.5 | Размер иглы | 16G-18G | обязательно |  |
| 5.6 | Прозрачные трубки и роликовый регулятор | наличие | обязательно |  |

В соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» в действующей редакции, хозяйствующие субъекты подают **коммерческие предложения в закрытых конвертах,** которые впоследствии, на заседании комиссии, председателем комиссии в присутствии всех участников тендера вскрываются. Председателем комиссии оглашаются содержащиеся в конвертах сведения, и выносится на голосование вопрос о предоставлении всем участникам тендера права на снижение цены по предмету тендера от первоначально заявленной в коммерческих предложениях.

Учитывая вышеизложенное, участникам тендера в срок **до 16:00 часов 19 мая 2020 года** необходимо представить коммерческие предложения в Министерство здравоохранения ПМР **в закрытом виде на бумажном носителе в запечатанных конвертах**, по адресу: ПМР, MD–3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 10).

(**Для нерезидентов ПМР**, в случае не возможности предоставления коммерческого предложения в письменной форме допускается прием коммерческих предложений в электронной форме, по адресу электронной почты секретариата тендерной комиссии МЗ ПМР: [tender.mzpmr@gmail.com](mailto:tender.mzpmr@gmail.com) с обязательным уведомлением на момент подачи заявки по телефону +373 (533) 9-23-52).

1. Ведомственный тендер состоится **20 мая 2020 года в 14:00 часов** в Министерстве здравоохранения ПМР по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.
2. Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2) краткие характеристики и возможный объем (минимальное количество) поставки предмета тендера;

3) возможные условия оплаты (**предоплата не более 25%**, оплата по факту или отсрочка платежа).

В коммерческом предложении с предоплатой более 25% необходимо указать **обоснование указанной в заявке предоплаты**;

4) условия и срок поставки предмета тендера.

**Поставка должна осуществляться в полном объеме согласно спецификации к договору после поступления предоплаты.**

5) возможность поставщика по поставке товаров (работ, услуг) партиями, поквартально, согласно заявкам получателей товара, если данное условие является существенным для заключения договора;

**6) Обязательные условия поставки: на момент поставки медико-фармацевтической продукции Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на поставляемый товар, выданные в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 07.12.2001 года № 794 «Об утверждении порядка проведения сертификации медико-фармацевтической продукции» (САЗ 02-24);**

7) цена за единицу предмета тендера в рублях Приднестровской Молдавской Республики (в свободно конвертируемой валюте при импорте);

8) возможность изменения цены на товары (работы, услуги) в процессе исполнения договора в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке и (или) в случае признания поставки государственным заказом;

9) условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств;

10) сведения о регистрации субстанций и вспомогательных материалов в Государственном регистре медико-фармацевтической продукции Приднестровской Молдавской Республики (регистрационный номер, наименование в соответствии с данными внесенными в Государственный регистр) (для участников тендера - резидентов Приднестровской Молдавской Республики);

11) субстанции и вспомогательные материалы должны быть со сроком годности не менее 70% от общего срока годности на момент поставки.

1. К коммерческому предложению должны прилагаться в открытом виде следующие документы:

а) копия лицензии на фармацевтическую деятельность в сфере обращения субстанций и вспомогательных материалов: их оптовая, розничная реализация и изготовление,

б) копии сертификатов соответствия, протоколов испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров,

в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для резидентов, либо документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, выданный иностранным государством – для нерезидентов,

г) государственная регистрация медико-фармацевтической продукции в государственном регистре ПМР, либо в одном из государств ЕС, СНГ или Украине.

**В случае предоставления указанных документов на официальном языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.**

1. **В случае не предоставления указанной информации, а также коммерческие предложения, в которых отсутствует обязательный перечень документов, рассматриваться не будут.**
2. Согласно требованиям делопроизводства пакеты документов, представляемые на тендер как в открытом, так и в закрытом виде, должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью и подписью ответственного должностного лица.
3. Участие руководителя хозяйствующего субъекта обязательно, в случае невозможности его участия, уполномоченный представитель должен иметь доверенность на право участия в тендере.

В случае отсутствия на тендере руководителя хозяйствующего субъекта либо уполномоченного представителя, просим к направляемому коммерческому предложению дополнительно, в письменном виде, приложить информацию о возможных изменениях условий коммерческого предложения.

***Дополнительно сообщаем, что коммерческое предложение должно быть составлено в соответствии с требованиями Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6) в действующей редакции.***

**Коммерческие предложения принимаются СТРОГО в форме таблицы указанной ниже\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения | Форма выпуска | Заказываемое количество (ед) | Регистрационный номер | Наименование продукции (торговое наименование) | Цена за ед. товара в СКВ (за упаковку) | Цена за ед. товара, руб. ПМР (за упаковку) | Завод производитель, страна | Форма выпуска | Цена за ед. изм., в СКВ | Цена за ед. изм., руб. ПМР | Предлагаемое кол-во (упаковок, флаконов) |

**\*Примечание:**

**Нумерация заявленных позиций не меняется.**

**В случае отсутствия коммерческого предложения по заявленной позиции строка остается незаполненной, но строка не удаляется и не скрывается.**

**Порядок расположения колонок и строк строго соблюдается, строки и колонки не меняются и не удаляются.**