|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Медико-технические требования на** **кушетку медицинскую** | | | | |
| [№ п/п](file:///D:\Олиниченко%20Д%20В\00%2000%2000\Медицинская%20техника\2020%20год\000%20Медико-техническая%20комиссия%20(МТК)%202020%20год\График%20проведения%20МТК%20и%20Тендеров%20по%20ФКВ%202020%20года.xlsx#График!A1) | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| **1.** | **Общие требования** | | | |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2020 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| **2.** | **Технические характеристики** | | | |
| 2.1. | Длина не менее | 1860 мм | обязательно |  |
| 2.2. | Длина не более | 2000 мм | обязательно |  |
| 2.3. | Ширина не менее | 600 мм | обязательно |  |
| 2.4. | Ширин не более | 700 мм | обязательно |  |
| 2.5. | Высота не менее | 520 мм | обязательно |  |
| 2.6. | Высота не более | 600 мм | обязательно |  |
| 2.7. | Регулировка угла наклона подголовника не менее | 35 градусов | обязательно |  |
| 2.8. | Каркас | из стальной трубы | обязательно |  |
| 2.9. | Обивка ложе и подголовника выполнена из винилискожи с поролоновой или пенополиуретановой подкладкой, толщина не менее 20 мм | указать | обязательно |  |
| 2.10. | Допустимая нагрузка не менее | 180 кг | обязательно |  |
| 2.11. | Цвет обивки кушетки | светлый | оптимально |  |
| 2.12. | Устойчивость к применяемым дезинфектантам | наличие | обязательно |  |
| **3.** | **Условия поставки** | | | |
| 3.1. | Гарантийный срок, не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке на тендер | обязательно |  |
| Участник тендера должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту в разделе «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».   В случае отсутствия ответов на любой из пунктов медико-технических требований медико-техническая комиссия имеет право считать, что соответствующее значение параметра оборудования не отвечает медико-техническим требованиям. Несоответствие предложенного оборудования необходимым медико-техническим требованиям в целом и по отдельным пунктам является основанием к отклонению предложения. | | | | |