На сайт:

Тендерная комиссия по вопросам поставок продукции (работ, услуг) объявляет тендер (газета «Приднестровье» от 27 сентября 2018 года) на приобретение медицинской техники для нужд лечебно-профилактических учреждений в рамках Программы развития материально-технической базы Фонда капитальных вложений на 2018 год:

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Наименование лечебно-профилактического учреждения | Количество единиц | Итого единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 |
| 1 | Дезинфекционная камера | ГУ «Григориопольская центральная городская больница» | 1 ед. | 2 ед. |
|  |  | ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» | 1 ед. |  |
| Лот №2 |
| 2 | Стерилизатор паровой | ГУ «Республиканская клиническая больница» | 1 ед. | 7 ед. |
|  |  | ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» | 1 ед. |  |
|  |  | ГУЗ «Днестровская городская больница» | 1 ед. |  |
|  |  | ГУ «Григориопольская центральная городская больница» | 1 ед. |  |
|  |  | ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» | 1 ед. |  |
|  |  | ГУ «Каменская центральная районная больница» | 1 ед. |  |
|  |  | ГУ «Республиканская психиатрическая больница» | 1 ед. |  |
| Лот №3 |
| 3 | Фетальный монитор | ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» | 5 ед. | 11 ед |
|  |  | ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» | 6 ед. |  |
| Лот №4 |
| 4 | Фибробронхоскоп | ГУ «Республиканская клиническая больница» | 1 ед. | 1 ед |
| Лот №5 |
| 5 | ЛОР-комбайн | ГУ «Республиканская клиническая больница» | 1 ед. | 1 ед. |

- Участникам тендера в срок до 16:00 часов 10 октября 2018 года представить коммерческие предложения в Министерство здравоохранения ПМР в открытом виде на бумажном и электронном носителе, по адресу: ПМР, MD – 3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 20).

(Для нерезидентов ПМР, в случае не возможности предоставления коммерческого предложения в бумажном носителе допускается прием коммерческих предложений в электронной форме, по адресу электронной почты МЗ ПМР                                                    e-mail: minzdravpmr@idknet.com с обязательным уведомлением на момент подачи заявки по телефону +373 (533) 5-03-96).

- Ведомственный тендер состоится 18 октября 2018 года в 10:00 часов                                   в Министерстве здравоохранения ПМР по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.

- Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1)	полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2)	технические характеристики, предлагаемой медицинской техники;

3)	наличие сертификата соответствия, протокола испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров;

4)	возможные условия оплаты (предоплата не более 25%, оплата по факту или отсрочка платежа).

В коммерческом предложении с предоплатой более 25% необходимо указать обоснование указанной в заявке предоплаты;

5)	условия и срок поставки предмета тендера.

Поставка должна осуществляется в полном объеме согласно спецификации  к договору после поступления предоплаты;

6)	цена за единицу предмета тендера в рублях Приднестровской Молдавской Республики (в свободно конвертируемой валюте при импорте);

7)	возможность изменения цены на товары (работы, услуги) в процессе исполнения договора в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке и (или) в случае признания поставки государственным заказом;

8)	условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств;

9)	перечень гарантийных обязательств: гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание (копия договора на сервисное обслуживание между поставщиком и сервисным центром);

10)	наличие лицензии (если деятельность подлежит лицензированию).

- К коммерческому предложению должны прилагаться следующие документы:

а)	копия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию),

б)	копии сертификатов соответствия, протоколов испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров,

в)	копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для резидентов, либо документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, выданный иностранным государством – для нерезидентов.

В случае предоставления указанных документов на официальном языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.

- В случае не предоставления указанной информации,                                                          а так же коммерческие предложения в которых отсутствует обязательный перечень документов рассматриваться не будут.

- Участие руководителя хозяйствующего субъекта обязательно, в случае невозможности его участия, уполномоченный представитель должен иметь доверенность на право участия в тендере.

В случае отсутствия на тендере руководителя хозяйствующего субъекта либо уполномоченного представителя, просим к направляемому коммерческому предложению дополнительно, в письменном виде, приложить информацию о возможных изменениях условий коммерческого предложения.

Дополнительно сообщаем, что коммерческое предложение должно быть составлено в соответствии с требованиями Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6) в действующей редакции.

Коммерческие предложения должны в обязательном порядке содержать заполненную таблицу медико-технических требований к медицинскому оборудованию:

Лот №1: Дезинфекционная камера.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 1.6 | Дезинфекционная камера предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам | наличие | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции. | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Сохранение в памяти последних значений заданных параметров | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Рабочая температура внутри камеры, ˚С, не менее | 40 - 98 | оптимально |  |
| 2.4 | Точность поддержания заданной температуры в камере, ºС | ±2 | оптимально |  |
| 2.5 | Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе | наличие | обязательно |  |
| 2.7 | Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции | наличие | оптимально |  |
| 2.8 | Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции | наличие | оптимально |  |
| 2.9 | Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры | наличие | обязательно |  |
| 2.10 | Возможность перехода на ручной режим управления | наличие | обязательно |  |
| 2.11 | Материал внутренних поверхностей камеры, соприкасающихся с водяным паром, парами формальдегида и аммиака | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 2.12 | Корпус камеры цельносварной неразборный | наличие | обязательно |  |
| 2.13 | Внутренний объем камеры, м3, не менее а) общий б) загрузочный | 1,8 1,3 | обязательно |  |
| 2.14 | Внутренние размеры камеры (длина×ширина×высота), мм, не менее | 1310×710×1950 | оптимально |  |
| 2.15 | Высота от основания решетки до потолка, мм, не менее | 1500 | обязательно |  |
| 2.16 | Габаритные размеры камеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 1390×1030×2200 | оптимально |  |
| 2.17 | Масса, кг, не более | 500 | оптимально |  |
| 2.18 | Количество дверей | 2 | обязательно |  |
| 2.19 | Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее | 8 (по 4 на каждую дверь) | обязательно |  |
| 2.20 | Электропитание | переменный трехфазный ток, 380В, 50 Гц | обязательно |  |
| 2.21 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 9 | обязательно |  |
| 2.22 | Время ввода в рабочий режим, мин., не более | 20 | оптимально |  |
| 2.23 | Встроенный парообразователь с ТЭНами | наличие | обязательно |  |
| 2.24 | Объём парообразователя, л, не более | 25 | оптимально |  |
| 2.25 | Материал изготовления ТЭНов | медь | обязательно |  |
| 2.26 | Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры | наличие | обязательно |  |
| 2.27 | Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия | наличие | обязательно |  |
| 2.28 | Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма | наличие | обязательно |  |
| 2.29 | Кран для слива воды из парообразователя | наличие | обязательно |  |
| 2.30 | Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры | наличие | обязательно |  |
| 3. Комплектация |
| 3.1 | Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления | 1 | обязательно |  |
| 3.2 | Противень для формалина | 1 | обязательно |  |
| 3.3 | Уплотнители коллектора | 1 | обязательно |  |
| 3.4 | Щит управления | 1 | обязательно |  |
| 3.5 | Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) | 1 | обязательно |  |
| 3.6 | Кожух коллектора | 1 | обязательно |  |
| 3.7 | Вытяжной воздуховод с клапаном | 1 | обязательно |  |
| 3.8 | Гидрозащитный зонт | 1 | обязательно |  |
| 3.9 | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм | 5 | обязательно |  |
| 3.10 | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм | 5 | обязательно |  |
| 3.11 | Воронка с краном в сборе | 1 | обязательно |  |
| 3.12 | Водосливной патрубок ½// | 1 | обязательно |  |
| 3.13 | Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода | 11 | обязательно |  |
| 3.14 | Уплотнитель вытяжной трубы | 1 | обязательно |  |
| 3.15 | Полка для книг | 1 компл. | оптимально |  |
| 3.16 | Ткань для влажного термодатчика (флажок) | 1 | обязательно |  |
| 3.17 | Запасные части: нагреватель воздуха – 1 шт., нагреватель воды – 1 шт., предохранитель 1А – 2 шт. | наличие | обязательно |  |
| 4. Условия поставки |
| 4.1 | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 4.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 4.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 4.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 4.5 | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес, приложить документ об авторизации | обязательно |  |
| 4.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 4.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 4.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |

Лот №2: Стерилизатор паровой.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.3 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.4 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемое медицинское оборудование (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. Общие характеристики |
| 2.1 | Тип стерилизатора | горизонтальный, круглый, непроходной | обязательно |  |
| 2.2 | Механизм закрывания крышки | 1 винтовой прижим | обязательно |  |
| 2.3 | Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Расположение приборов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны) | наличие | обязательно |  |
| 3. Технические характеристики |
| 3.1 | Материал наружных панелей | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 3.2 | Материал камеры | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 3.3 | Толщина материала камеры, мм, не менее | 3 | обязательно |  |
| 3.4 | Материал крышки камеры | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 3.5 | Толщина материала крышки камеры, мм, не менее | 10 | обязательно |  |
| 3.6 | Термозащитный кожух на крышке | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 3.8 | Объем стерилизационной камеры, л, не менее | 100 | обязательно |  |
| 3.9 | Размер стерилизационной камеры (диаметр×глубина), мм, не менее | 400×830 | оптимально |  |
| 3.10 | Внешние размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 1250×620×1500 | оптимально |  |
| 3.11 | Вес нетто, кг, не более | 230 | оптимально |  |
| 3.12 | Высота загрузки, мм, не менее | 785 | обязательно |  |
| 3.13 | Напряжение питания, В | 380 | обязательно |  |
| 3.14 | Мощность, кВт, не более | 10 | обязательно |  |
| 3.15 | Возможность подключения стерилизатора к системе электроснабжения через устройства защитного отключения | наличие | обязательно |  |
| 3.16 | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее | 13 | обязательно |  |
| 3.17 | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы | наличие | обязательно |  |
| 3.18 | Панель оператора отображает: - текущее время; - время от начала цикла; - заданную температуру цикла; - статус цикла; - количество проведенных циклов; - тревожные сообщения. | наличие | обязательно |  |
| 3.19 | Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератора | наличие | обязательно |  |
| 3.20 | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие | обязательно |  |
| 3.21 | Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения | наличие | обязательно |  |
| 3.22 | Регулируемые опоры (ножки) | наличие | обязательно |  |
| 3.23 | Стерилизатор оборудован встроенными колесами для удобства перемещения во время монтажа и технического обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 4. Управление и режимы |
| 4.1 | Автоматическое управление | наличие | обязательно |  |
| 4.2 | Стандартный режим 1 (температура-давление-время) 2 (температура-давление-время) | 132°С –0,2 МПа – 20 мин. 120°С –0,11 МПа – 45 мин. | обязательно |  |
| 4.3 | Точность поддержания стерилизационной температуры, не хуже | ±2°С | обязательно |  |
| 4.4 | Режим прогревочный | наличие | обязательно |  |
| 4.5 | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | комбинированным способом: гравитационная продувка и вакуумные пульсации | оптимально |  |
| 4.6 | Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора | наличие | обязательно |  |
| 4.7 | Глубина разрежения при сушке, МПа, не хуже | - 0,08 | обязательно |  |
| 4.8 | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более | 1,5 % | обязательно |  |
| 5. Система безопасности |
| 5.1 | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие | обязательно |  |
| 5.2 | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие | обязательно |  |
| 6. Условия поставки |
| 6.1 | Гарантийный срок, не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 6.2 | Адрес установки оборудования |  | обязательно |  |
| 6.3 | Обучение медицинского и технического персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 6.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 6.5 | Паспорт сосуда, работающего под давлением | наличие | обязательно |  |
| 6.6 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 6.7 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 6.8 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |

Лот №3: Фетальный монитор.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Сертификат (декларация) о соответствии Госстандарта России, Украины или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.4 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемое медицинское оборудование (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода/плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора не менее 6 часов непрерывной записи | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Возможность ввода и отображение на дисплее и при печати: - данных о пациентке, - клинической аннотации в реальном режиме времени | наличие | оптимально |  |
| 2.5 | Два ультразвуковых канала регистрации ЧСС, два ультразвуковых датчика в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | наличие | обязательно |  |
| 2.7 | Частота ультразвукового датчика, МГц, не менее | 1 | обязательно |  |
| 2.8 | Диапазон измерения ЧСС плода (уд/мин), не хуже | 30-240 | оптимально |  |
| 2.9 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | наличие | обязательно |  |
| 2.10 | Точность регистрации ЧСС, уд/мин | ±2 | оптимально |  |
| 2.11 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность, не более | 14,2 | обязательно |  |
| 2.12 | Диапазон измерений ТОСО датчика, % | 0-100 | обязательно |  |
| 2.13 | Ручной режим установки нуля | наличие | обязательно |  |
| 2.14 | Встроенный термопринтер | наличие | обязательно |  |
| 2.14.1 | Скорость протяжки бумаги | 1,2,3 см/мин | оптимально |  |
| 2.14.2 | Режим ускоренной печати данных из архива | наличие | оптимально |  |
| 2.15 | Жидкокристаллический графический дисплей | наличие | обязательно |  |
| 2.15.1 | Диагональ, дюймы, не менее | 5,2 | оптимально |  |
| 2.15.2 | Информация, отображаемая на дисплее: - показания ЧСС, - показания ТОКО, - результаты анализа КТГ, - интерактивные сообщения, -меню, - текущие время/дата, - ФИО пациентки | наличие | оптимально |  |
| 2.16 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | наличие | обязательно |  |
| 2.17 | Встроенная батарея | наличие | обязательно |  |
| 2.18 | Вес, кг, не более | 5 | оптимально |  |
| 2.19 | Возможность ручной регистрации событий | наличие | обязательно |  |
| 2.20 | Ремень для крепления датчиков в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 2.21 | Ультразвуковой гель и совместимая термобумага в количестве достаточном для работы в течение года | наличие | обязательно |  |
| 2.22 | Дополнительный комплект ультразвуковых датчиков | наличие | обязательно |  |
| 2.23 | Мобильная стойка для фетального монитора в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 3. Условия поставки |
| 3.1 | Гарантийный срок, не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 3.2 | Адрес установки оборудования | ГУ «РЦМиР», ГУ «БЦМиР» | обязательно |  |
| 3.3 | Обучение медицинского и технического персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Обеспечение внесения типа СИ в Государственный реестр СИ ПМР на момент ввода в эксплуатацию | наличие | обязательно |  |
| 3.6 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 3.7 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.8 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |

Лот №4: Фибробронхоскоп.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, Украины или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Система передачи изображения | волоконно-оптическая | обязательно |  |
| 2.2 | Возможность применения широкого спектра эндоскопических инструментов. | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Возможность совместной работы аппарата с электрохирургическим инструментом | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Возможность подключения источника света тип OES мощностью не менее 150 Вт | наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Возможность полного погружения аппарата в дезинфицирующий раствор | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Направление обзора | 0º (прямой обзор) | обязательно |  |
| 2.7 | Угол поля зрения,º, не менее | 120 | обязательно |  |
| 2.8 | Наружный диаметр дистального конца, мм, не более | 5,9 | обязательно |  |
| 2.9 | Наружный диаметр изгибаемой вводимой части, мм, не более | 6,0 | обязательно |  |
| 2.10 | Внутренний диаметр инструментального канала, мм, не менее | 2,8 | обязательно |  |
| 2.11 | Диапазон угла изгиба дистального конца: - вверх, º, не менее - вниз, º, не менее | 180 130 | обязательно |  |
| 2.12 | Глубина резкости, мм, не хуже | 3-50 | обязательно |  |
| 2.13 | Рабочая длина, мм, не менее | 600 | обязательно |  |
| 2.14 | Клапан аспирации | наличие | обязательно |  |
| 2.15 | Световод | наличие | обязательно |  |
| 2.16 | Инструменты и материалы для первичной обработки и ухода за аппаратом | наличие | обязательно |  |
| 2.17 | Источник света эндоскопический галогеновый в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 2.17.1 | Мощность, Вт, не менее | 150 | обязательно |  |
| 2.17.2 | Регулировка яркости | ручная | оптимально |  |
| 3. Условия поставки |
| 3.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 3.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 3.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес, приложить документ об авторизации | обязательно |  |
| 3.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 24 | обязательно |  |
| 3.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |

Лот №5: ЛОР комбайн.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Сертификат (декларация) о соответствии Госстандарта России, Украины или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.4 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемое медицинское оборудование (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. Рабочее место отоларинголога (основной блок) |
| 2.1 | Металлический корпус с полимерным покрытием на 4 колесах | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Обслуживание с лицевой стороны | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Поверхность для инструментов с лотками и пластиковой прозрачной крышкой | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Рабочая поверхность устойчива к дезинфицирующим средствам | наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Выдвижная поверхность для записей | наличие | оптимально |  |
| 2.6 | Выдвижной ящик для хранения инструмента, шт. | не менее 2 | оптимально |  |
| 2.7 | Выдвижной отсек с емкостью для хранения, использованного инструмента | наличие | обязательно |  |
| 2.8 | Отсеки для приборов и инструментов, шт. | не менее 3 | оптимально |  |
| 2.9 | Возможность изменения высоты отсеков для приборов и инструментов под габариты конкретных приборов | наличие | обязательно |  |
| 2.10 | Ватодержатель | наличие | оптимально |  |
| 2.11 | Контейнер для использованного материала | наличие | обязательно |  |
| 2.12 | Сенсорные держатели рукояток с автоматической активацией инструмента при взятии в руку и выключением при возвращении на место, шт. | не менее 3 | оптимально |  |
| 2.13 | Микропроцессорное управление с автоматической звуковой сигнализацией | наличие | обязательно |  |
| 2.14 | Сенсорная влагозащищенная электронная панель управления со световой и цифровой индикацией | наличие | оптимально |  |
| 2.15 | Поворотная рабочая консоль, на которой размещены гнезда для рукояток, гнезда для распылителей, ушная воронка | наличие | обязательно |  |
| 2.16 | Встроенная система вакуумной аспирации | наличие | обязательно |  |
| 2.17 | Производительность, л/мин, не менее | 45 | обязательно |  |
| 2.18 | Вакуум, регулируемый в диапазоне, кПа, не хуже | 0 .. -0,75 | обязательно |  |
| 2.19 | Индикация на вакууметре | наличие | обязательно |  |
| 2.20 | Автоматически опорожняемая почкообразная ушная воронка | наличие | обязательно |  |
| 2.21 | Рукоятка для инструментов отсасывания | наличие | обязательно |  |
| 2.22 | Бутыль с ручкой для переноски для отсасываемого секрета с двойной защитой от переполнения и индикацией, л, не менее | 3 | обязательно |  |
| 2.23 | Ручной слив | наличие | обязательно |  |
| 2.24 | Встроенный антибактериальный фильтр | наличие | обязательно |  |
| 2.25 | Безмасляный насос, не требующий технического обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 2.26 | Встроенная система подачи сжатого воздуха | наличие | обязательно |  |
| 2.27 | Производительность, л/мин, не менее | 45 | обязательно |  |
| 2.28 | Давление регулируемое, кг/см2 | от 0 до 2,5 | оптимально |  |
| 2.29 | Индикация на манометре | наличие | обязательно |  |
| 2.30 | Воздушный пистолет для распылителей медикаментов | наличие | обязательно |  |
| 2.31 | Распылители для масляных лекарственных препаратов, шт. | не менее 1 | обязательно |  |
| 2.32 | Распылители для суспензий, шт. | не менее 1 | обязательно |  |
| 2.33 | Распылители для водноспиртовых лекарственных препаратов, шт. | не менее 1 | обязательно |  |
| 2.34 | Распылители для порошковых препаратов, шт. | не менее 1 | обязательно |  |
| 2.35 | Безмасляный компрессор, не требующий технического обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 2.36 | Автоматическая подкачка воздуха в рессивер по мере расходования | наличие | обязательно |  |
| 2.37 | Массажер для барабанных перепонок с наушниками | наличие | обязательно |  |
| 2.38 | Электронный таймер с автоматическим выключением с диапазоном, мин. | от 1 до 20 | оптимально |  |
| 2.39 | Диапазон частоты массажа, Гц | от 1 до 100 | оптимально |  |
| 2.40 | Диапазон амплитуды массажа, кПа | от 0,1 до 40 | оптимально |  |
| 2.41 | Система подогрева воды или медикаментозного раствора для орошения | наличие | обязательно |  |
| 2.42 | Система защиты от перегрева воды | наличие | обязательно |  |
| 2.43 | Электронный контроль на панели управления температуры воды, наличия воды в емкости | наличие | обязательно |  |
| 2.44 | Функция - автоматический подогрев воды до 37ºС с возможностью отключения | наличие | обязательно |  |
| 2.45 | Функция регулировки температуры воды в диапазоне, ºС | от 25 до 50 | оптимально |  |
| 2.46 | Ручное наполнение системы подачи воды, емкость из нержавеющей стали объемом, л | не менее 3 | обязательно |  |
| 2.47 | Водный пистолет со съемным защитным щитком от брызг | наличие | обязательно |  |
| 2.48 | Система постоянного подогрева зеркал | наличие | обязательно |  |
| 2.49 | Система для быстрого разогрева зеркал (инструментов) с автоматическим отключением через 30 сек. | наличие | оптимально |  |
| 2.50 | Разъем для налобной лампы, нистагматических очков c регулируемым токовым выходом | наличие | обязательно |  |
| 2.51 | Держатель налобной лампы | наличие | обязательно |  |
| 2.52 | Налобная светодиодная лампа в комплекте | наличие | обязательно |  |
| 2.53 | Естественный свет | наличие | обязательно |  |
| 2.54 | Световая температура, ºК | 4800 | оптимально |  |
| 2.55 | Система постоянного подогрева эндоскопов, шт. | не менее 3 | оптимально |  |
| 2.56 | Съемные резервуары для дезинфекции и очистки эндоскопов, шт. | не менее 3 | оптимально |  |
| 2.57 | Стойка для микроскопа, держателя монитора и консольной полки с консольной полкой и держателем ЖК | наличие | обязательно |  |
| 2.58 | Лоток, не более 200×150×25 мм, шт. | не менее 10 | оптимально |  |
| 2.59 | Лоток, не более 195×90×25, шт. | не менее 15 | оптимально |  |
| 2.60 | Стакан с крышкой, шт. | не менее 1 | обязательно |  |
| 2.61 | Олива для электроотсоса №1 | не менее 3 | оптимально |  |
| 2.62 | Олива для электроотсоса №2 | не менее 3 | оптимально |  |
| 2.63 | Олива для электроотсоса №3 | не менее 3 | оптимально |  |
| 2.64 | Олива для электроотсоса №4 | не менее 3 | оптимально |  |
| 2.65 | Розетки для питания приборов с заземлением, шт. | не менее 4 | обязательно |  |
| 2.66 | Управляемые розетки для микроскопа, шт. | не менее 2 | оптимально |  |
| 2.67 | Электропитание | 220В±10%, 50Гц | обязательно |  |
| 3. Видеокомплекс |
| 3.1 | Комплектация: блок управления; головка камерная; оптикомеханический адаптер, герметичный с магнитным приводом; комплект соединительных кабелей | наличие | обязательно |  |
| 3.2 | Видеоразъемы: ВИДЕО выход не менее 2, S ВИДЕО выход не менее 2, HDMI выход не менее 1 | наличие | оптимально |  |
| 3.3 | Разрешение, ТВЛ, не менее | 480 | обязательно |  |
| 3.4 | Чувствительность, лк, не хуже | 1 | оптимально |  |
| 3.5 | Соотношение сигнал/шум, дБ, не менее | 48 | оптимально |  |
| 3.6 | Автоматическая установка экспозиции | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Уровни четкости изображения, не менее | 3 | оптимально |  |
| 3.8 | Автоматическая корректировка баланса белого, с функцией сохранения в памяти "баланса белого" | наличие | обязательно |  |
| 3.9 | Большой динамический диапазон освещенности операционного поля | наличие | обязательно |  |
| 3.10 | Цветовой тест для проверки настроек монитора | наличие | обязательно |  |
| 3.11 | Режим "электронный антимуаровый фильтр" для работы с фиброскопами | наличие | оптимально |  |
| 3.12 | Возможность работы камеры с любыми типами источников света | наличие | обязательно |  |
| 3.13 | Независимость цветопередачи от спектра источника света | наличие | обязательно |  |
| 3.14 | Светодиодный источник света | наличие | обязательно |  |
| 3.15 | Средний срок службы источника света, ч, не менее | 50000 | обязательно |  |
| 3.16 | Номинальная освещенность, лк, не менее | 40000 | обязательно |  |
| 3.17 | Цветовая температура источника света, ºК, не менее | 6000 | оптимально |  |
| 3.18 | Встроенная защита от поражения глаз световым излучением | наличие | обязательно |  |
| 3.19 | Плавная регулировка уровня яркости | наличие | обязательно |  |
| 3.20 | USB 2.0 разъем на передней панели | наличие | обязательно |  |
| 3.21 | Запись видео в формате не хуже | MPEG2 (720×576) | оптимально |  |
| 3.22 | Возможность записи на внешний носитель USB 2.0 | наличие | оптимально |  |
| 3.23 | Электропитание | 220В±10%, 50Гц | обязательно |  |
| 4. Монитор |
| 4.1 | Диагональ, дюйм, не менее | 19 | обязательно |  |
| 4.2 | Разрешение, пиксели | 1280×1024 | обязательно |  |
| 4.3 | Яркость, кд/м2, не менее | 250 | обязательно |  |
| 5. Световод |
| 5.1 | Совместимость с видеокомплексом и эндоскопами | наличие | обязательно |  |
| 5.2 | Высокотемпературный | наличие | обязательно |  |
| 5.3 | Автоклавируемый | наличие | обязательно |  |
| 5.4 | Диаметр, мм, не более | 3,5 | оптимально |  |
| 5.5 | Длина, м, не менее | 2 | обязательно |  |
| 6. Кресло пациента |
| 6.1 | Подъемник сиденья с электрической регулировкой высоты | наличие | обязательно |  |
| 6.2 | Регулировка наклона спинки | наличие | обязательно |  |
| 6.3 | Трансформация в стол для проведения осмотра в положении лёжа | наличие | обязательно |  |
| 6.4 | Подголовник | наличие | обязательно |  |
| 6.5 | Подлокотники, шт. | 2 | обязательно |  |
| 6.6 | Вращение кресла с фиксацией в любом положении на угол, º, не менее | 360 | обязательно |  |
| 6.7 | Грузоподъемность, кг, не менее | 130 | обязательно |  |
| 6.8 | Диапазон регулировки высоты сиденья, см | не менее 65 не более 94 см | оптимально |  |
| 6.9 | Длина кресла в положении «стол», мм, не менее | 2200 | обязательно |  |
| 6.10 | Материал обивки устойчивый к обработке в соответствии с санитарными нормами | наличие | обязательно |  |
| 7. Кресло врача |
| 7.1 | Регулировка высоты газовой пружиной, на роликах, в основании хромированное кольцо для ног | наличие | обязательно |  |
| 7.2 | Бесшовная обивка сиденья и спинки кресла | наличие | обязательно |  |
| 7.3 | Регулировка высоты сиденья поддерживается пневматическим амортизатором с блокировкой | наличие | обязательно |  |
| 7.4 | Основание кресла на 5-ти роликах | наличие | оптимально |  |
| 8. Трубки оптические |
| 8.1 | Трубка оптическая для риноскопии | 1 шт. | обязательно |  |
| 8.1.1 | Угол направления наблюдения, º | 0 | обязательно |  |
| 8.1.2 | Угол поля зрения, º | не менее 90 | обязательно |  |
| 8.1.3 | Наружный диаметр, мм | не более 4 | обязательно |  |
| 8.1.4 | Диапазон рабочих расстояний, мм, не менее | 25 - 50 | обязательно |  |
| 8.1.5 | Разрешающая способность, линий/мм | не менее 14 | обязательно |  |
| 8.1.6 | Видимое увеличение трубки, крат | не менее 0,9 | обязательно |  |
| 8.1.7 | Освещенность объекта, тыс.лк | не менее 3 | обязательно |  |
| 8.1.8 | Длина рабочей части, мм | не менее 180 | обязательно |  |
| 8.2 | Трубка оптическая для риноскопии | 1 шт. | обязательно |  |
| 8.2.1 | Угол направления наблюдения, º | 30 | обязательно |  |
| 8.2.2 | Угол поля зрения, º | не менее 90 | обязательно |  |
| 8.2.3 | Наружный диаметр, мм | не более 4 | обязательно |  |
| 8.2.4 | Диапазон рабочих расстояний, мм, не менее | 25 - 50 | обязательно |  |
| 8.2.5 | Видимое увеличение трубки, крат | не менее 0,9 | обязательно |  |
| 8.2.6 | Освещенность объекта, тыс.лк | не менее 3 | обязательно |  |
| 8.2.7 | Длина рабочей части, мм | не менее 180 | обязательно |  |
| 8.3 | Трубка оптическая для риноскопии | 1 шт. | обязательно |  |
| 8.3.1 | Угол направления наблюдения, º | 0 | обязательно |  |
| 8.3.2 | Угол поля зрения, º | не менее 55 | обязательно |  |
| 8.3.3 | Наружный диаметр, мм | не более 2,7 | обязательно |  |
| 8.3.4 | Диапазон рабочих расстояний, мм, не менее | 15 - 20 | обязательно |  |
| 8.3.5 | Видимое увеличение трубки, крат | не менее 1,5 | обязательно |  |
| 8.3.6 | Освещенность объекта, тыс.лк | не менее 1,5 | обязательно |  |
| 8.3.7 | Длина рабочей части, мм | не менее 180 | обязательно |  |
| 8.4 | Трубка оптическая для риноскопии | 1 шт. | обязательно |  |
| 8.4.1 | Угол направления наблюдения, º | 30 | обязательно |  |
| 8.4.2 | Угол поля зрения, º | не менее 55 | обязательно |  |
| 8.4.3 | Наружный диаметр, мм | не более 2,7 | обязательно |  |
| 8.4.4 | Диапазон рабочих расстояний, мм, не менее | 15 - 20 | обязательно |  |
| 8.4.5 | Видимое увеличение трубки, крат | не менее 1,5 | обязательно |  |
| 8.4.6 | Освещенность объекта, тыс.лк | не менее 1,5 | обязательно |  |
| 8.4.7 | Длина рабочей части, мм | не менее 180 | обязательно |  |
| 8.5 | Трубка оптическая для оториноскопии | 1 шт. | обязательно |  |
| 8.5.1 | Угол направления наблюдения, º | 0 | обязательно |  |
| 8.5.2 | Угол поля зрения, º | не менее 70 | обязательно |  |
| 8.5.3 | Наружный диаметр, мм | не более 4 | обязательно |  |
| 8.5.4 | Диапазон рабочих расстояний, мм, не менее | 25 - 50 | обязательно |  |
| 8.5.5 | Видимое увеличение трубки, крат | не менее 0,9 | обязательно |  |
| 8.5.6 | Освещенность объекта, тыс.лк | не менее 4,5 | обязательно |  |
| 8.5.7 | Длина рабочей части, мм | не менее 60 | обязательно |  |
| 8.6 | Трубка оптическая для оториноскопии | 1 шт. | обязательно |  |
| 8.6.1 | Угол направления наблюдения, º | 0 | обязательно |  |
| 8.6.2 | Угол поля зрения, º | не менее 55 | обязательно |  |
| 8.6.3 | Наружный диаметр, мм | не более 2,7 | обязательно |  |
| 8.6.4 | Диапазон рабочих расстояний, мм, не менее | 15 - 20 | обязательно |  |
| 8.6.5 | Видимое увеличение трубки, крат | не менее 1,5 | обязательно |  |
| 8.6.6 | Освещенность объекта, тыс.лк | не менее 5,5 | обязательно |  |
| 8.6.7 | Длина рабочей части, мм | не менее 60 | обязательно |  |
| 9. Телеларингофарингоскоп |
| 9.1 | Длина, мм, не более | 170 | обязательно |  |
| 9.2 | Диаметр, мм, не более | 10 | обязательно |  |
| 9.3 | Угол направления наблюдения, º, не более | 90 | обязательно |  |
| 10. Набор инструментов |
| 10.1 | Зеркало носоглоточное диаметр 8 мм, шт. | не менее 5 | обязательно |  |
| 10.2 | Зеркало носоглоточное диаметр 12 мм, шт. | не менее 5 | обязательно |  |
| 10.3 | Зеркало гортанное диаметр 15 мм, шт. | не менее 5 | обязательно |  |
| 10.4 | Зеркало гортанное диаметр 22 мм, шт. | не менее 5 | обязательно |  |
| 10.5 | Зеркало гортанное диаметр 25 мм, шт. | не менее 5 | обязательно |  |
| 10.6 | Зеркало гортанное диаметр 27 мм, шт. | не менее 5 | обязательно |  |
| 10.7 | Зеркало носовое с длиной губок 30 мм, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.8 | Зеркало носовое с длиной губок 40 мм, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.9 | Ручка для гортанных и носоглоточных зеркал, шт. | не менее 7 | обязательно |  |
| 10.10 | Шпатель для языка двухсторонний прямой | не менее 15 | обязательно |  |
| 10.11 | Воронка Зигле, шт. | не менее 1 | обязательно |  |
| 10.12 | Воронка ушная № 1, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.13 | Воронка ушная № 2, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.14 | Воронка ушная № 3, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.15 | Воронка ушная № 4, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.16 | Пинцет ушной штыковидный, шт. | не менее 6 | обязательно |  |
| 10.17 | Зонд Воячека пуговчатый носовой, шт. | не менее 10 | обязательно |  |
| 10.18 | Зонд Воячека пуговчатый ушной, шт. | не менее 10 | обязательно |  |
| 10.19 | Крючок для извлечения инородных тел из носа, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.20 | Крючок для извлечения инородных тел из уха, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.21 | Канюля для промывания аттика Ø 1,5 мм, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.22 | Игла Куликовского, шт. | не менее 3 | обязательно |  |
| 10.23 | Синус-катетер «Ямик», шт. | не менее 5 | обязательно |  |
| 10.24 | Балон Политцера, шт. | не менее 1 | обязательно |  |
| 10.25 | Средство от запотевания оптики 25 мл, шт. | не менее 1 | оптимально |  |
| 11. Условия поставки |
| 11.1 | Гарантийный срок, не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 11.2 | Адрес установки оборудования | ГУ «РКБ» | обязательно |  |
| 11.3 | Обучение медицинского и технического персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 11.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 11.5 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 11.6 | Гарантийное техническое обслуживание (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 11.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |

Участник тендера должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту в разделе «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».

В случае отсутствия ответов на любой из пунктов медико-технических требований медико-техническая комиссия имеет право считать, что соответствующее значение параметра оборудования не отвечает медико-техническим требованиям.

Несоответствие предложенного оборудования необходимым медико-техническим требованиям в целом и по отдельным пунктам является основанием к отклонению предложения.

Коммерческие предложения принимаются в форме таблицы указанной ниже.

| № п/п | Наименование заказываемого товара | Заказываемое количество | Наименование предлагаемого товара | Фирма производитель, страна | Ед. измерения (шт., компл.) | Предлагаемое количество | Цена за ед. товара, Евро. | Цена за ед. товара, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |