## Лист1
ЛОТ 1
Потребность в приобретении тест-наборов, реагентов, расходных материалов для лечебно-профилатических учреждений на 2019 год
№ п/п | Наименование реагента/ тест системы, набора, расходников | единицы измерения | определений в наборе | ГУ РКБ | ГУ РЦМиР | ГУ ТКЦАПП | ГУ РГИВОВ | ГУ РКВД | ГУ ЦПБ СПИД и ИЗ | ГУЗ ДГБ | ГУ БЦГБ | ГУ БЦМиР | ГУ БЦАПП | ГУ РТБ | ГУ Рыбн.ЦРБ | ГУ Григ. ЦРБ | ГУ Дуб. ЦРБ | ГУ Кам.ЦРБ | ГУ Слоб ЦРБ | ГУ РПБ Выхв | ВСЕГО
Реагенты для автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-200
Реагенты должны быть адаптированны для данного биохимического анализатора, в фасовке на одну загрузку в аппарат (не более 80мл), с обязательным програмным обеспечением методик на имеющемся оборудовании на территории заказчика. Поставщик должен обеспечить техническую поддержку с возможностью выезда специалиста к заказчику для аддаптации наборов и для каллибровки оборудования.
1 | GLUCOSE | набор | 500 | 75 |  | 12 | 26 |  | 2 |  | 15 |  | 3 |  | 5 | [5 empty] | 138
2 | Total PROTEIN | набор | 250 | 33 |  | 8 | 10 |  |  |  | 21 |  | 7 |  | 60 | [5 empty] | 139
3 | ALBUMIN | набор | 100 | 20 |  | 12 | 8 |  | 16 |  | 17 |  | 17 |  | 20 | [5 empty] | 110
4 | UREA | набор | 270 | 70 |  | 24 | 60 |  | 1 | 6 | 25 |  | 10 |  | 100 | [5 empty] | 296
5 | URIC ACID | набор | 270 | 10 |  | 24 | 12 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 12 | [5 empty] | 77
6 | CREATININE | набор | 350 | 75 |  | 20 | 60 |  | 1 | 7 | 25 |  | 12 |  | 80 | [5 empty] | 280
7 | AMYLASE | набор | 210 | 40 |  | 12 | 12 |  | 1 | 10 | 10 |  | 14 |  | 8 | [5 empty] | 107
8 | ALAT | набор | 310 | 98 |  | 80 | 36 |  |  | 12 | 25 |  | 18 |  | 110 | [5 empty] | 379
9 | ASAT | набор | 310 | 90 |  | 80 | 36 |  |  | 12 | 25 |  | 14 |  | 110 | [5 empty] | 367
10 | GGT | набор | 130 | 50 |  | 12 | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 81
11 | CREATINKINASA | набор | 130 | 3 |  |  | 1 | [13 empty] | 4
12 | CHOLESTEROL HDL | набор | 220 | 9 |  | 12 | 20 |  | 1 |  | 12 |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | 66
13 | CHOLESTEROL LDL | набор | 120 | 9 |  | 12 | 20 |  | 2 |  | 12 |  | 9 |  | 6 | [5 empty] | 70
14 | CHOLESTEROL | набор | 250 | 9 |  | 24 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 30 | [5 empty] | 111
15 | TRIGLYCERIDES | набор | 540 | 8 |  | 12 | 20 |  | 10 |  | 6 |  | 4 |  | 6 | [5 empty] | 66
16 | BILIRUBIN TOTAL ванадиевый | набор | 270 | 80 |  | 60 | 20 |  |  | 13 | 25 |  | 22 |  | 100 | [5 empty] | 320
17 | BILIRUBIN DIRECT ванадиевый | набор | 160 | 60 |  | 60 | 20 |  |  | 8 | 30 |  | 24 |  | 120 | [5 empty] | 322
18 | CALCIUM о-крезолфталеин | набор | 130 | 30 |  | 20 | 18 |  |  |  | 15 |  | 20 |  | 6 | [5 empty] | 109
19 | PHOSPHORUS | набор | 90 | 10 |  | 12 | 6 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 30
20 | FERRUM | набор | 320 | 7 |  | 12 | 1 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 7 | [5 empty] | 34
21 | MAGNESIUM | набор | 90 | 8 |  | 12 | 6 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 28
22 | LIPASE | набор | 130 | 4 |  | 12 | 2 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 24
23 | LACTATE DEHIDROGENASE | набор | 130 | 3 |  | 12 | 2 |  | 17 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 36
24 | ALCALIN PHOSPHATASE | набор | 130 | 10 |  | 12 | 4 |  | 17 |  | 6 |  | 14 |  | 10 | [5 empty] | 73
25 | CHOLINESTERASE | набор | 110 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7
26 | HbA1C DIRECT | набор | 100 |  |  | 8 | 2 |  |  |  | 12 |  | 6 |  | 5 | [5 empty] | 33
27 | HbA1C DIRECT CALBRATOR | набор | 4*0,25 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 2 | [5 empty] | 14
28 | HbA1C DIRECT CONTROLS | набор | 4*0,5 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 | [5 empty] | 12
29 | CRP ULTRA количественно | набор | 120 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
30 | RF количественно | набор | 120 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
31 | ASO количественно | набор | 120 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
32 | MULTICALIBRATOR N (норма) | набор | 4*5 | 10 |  | 4 | 4 |  | 2 | 1 | 7 |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 35
33 | MULTICALIBRATOR Р (патология) | набор | 4*5 | 8 |  | 4 | 4 |  | 2 | 1 | 7 |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | 33
34 | CALIBRATOR HDL/LDL | набор | 1*1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 16
35 | CONTROL SERUM N | набор | 4*5 | 10 |  | 4 | 4 |  | 1 | 4 | 7 |  | 6 |  | 5 | [5 empty] | 41
36 | CONTROL SERUM P | набор | 4*5 | 10 |  | 4 | 4 |  | 1 | 4 | 7 |  | 6 |  | 5 | [5 empty] | 41
37 | ACID WASHING | набор | 100 | 2 |  | 12 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 35
38 | ALKALAINE WASHING | набор | 100 | 2 |  | 12 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 35
39 | Промывочный р-р для BS-200 | фл. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8
Реактивы для автоматичесского биохимического анализатора Horiba Pentra C200. Закрытая система.
1 | Реактив Total Bilirubin CP | набор |  |  | 16 | [15 empty] | 16
2 | Реактив Direct Bilirubin CP | набор |  |  | 8 | [15 empty] | 8
3 | Реактив Glucose PAP CP | набор |  |  | 6 | [15 empty] | 6
4 | Реактив Creatinine 120 CP | набор |  |  | 15 | [15 empty] | 15
5 | Реактив Total Protein 100 CP | набор |  |  | 10 | [15 empty] | 10
6 | Реактив Urea CP | набор |  |  | 9 | [15 empty] | 9
7 | Реактив ALT CP | набор |  |  | 9 | [15 empty] | 9
8 | Реактив AST CP | набор |  |  | 9 | [15 empty] | 9
9 | Реактив Cholesterol CP | набор |  |  | 1 | [15 empty] | 1
10 | Реактив Iron CP | набор |  |  | 1 | [15 empty] | 1
11 | Реактив Albumin CP | набор |  |  | 3 | [15 empty] | 3
12 | Реактив Amylase CP | набор |  |  | 3 | [15 empty] | 3
13 | Реактив ALP CP | набор |  |  | 1 | [15 empty] | 1
14 | Реактив Uric Acid CP | набор |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Реагенты для ионоселективного анализатора Humalyte Plus 3 закрытая система.
1 | Реагент Pack Humalyte Plus 3 | касета |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 15 | [5 empty] | 58
2 | рН/Na/Cl-Filling Solution | фл. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6
3 | К-Filling Solution | фл. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 8
4 | Reference-Filling Solution | фл. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6
5 | QC-Solution | фл. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6
6 | Na-Conditioner | фл. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6
Латекс тесты.
1 | набор для определения СРБ | набор | 100 | 17 | 18 | 24 | 16 | 3 |  | 8 | 20 | 16 | 12 |  | 50 | 20 | 3 | 16 | 16 |  | 239
2 | набор для определения РФ | набор | 100 | 10 | 10 | 24 | 10 | 3 |  | 8 | 20 | 10 | 12 |  | 40 | 20 | 3 | 15 | 16 |  | 201
3 | набор для определения АСЛ-О | набор | 100 | 10 | 10 | 24 | 12 | 3 |  | 8 | 20 | 12 | 12 |  | 40 | 20 | 3 | 15 | 16 |  | 205
4 | набор для определения ИМ | набор | 100 | 5 |  | 12 | 2 | [11 empty] | 3 |  | 22
5 | набор «Тропонин I» | набор | 20 | 8 | [6 empty] | 15 | [9 empty] | 23
6 | LE-латекс-тест | набор | 50 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 10
Для определения групп крови и резус фактора.
1 | Цоликлон анти-А | фл. |  | 180 | 300 | 40 | 30 |  |  | 20 | 100 | 60 | 60 | 20 | 120 | 200 | 20 | 20 | 20 |  | 1190
2 | Цоликлон анти-В | фл. |  | 180 | 300 | 40 | 30 |  |  | 20 | 100 | 60 | 60 | 20 | 120 | 200 | 20 | 20 | 20 |  | 1190
3 | Цоликлон анти-AВ | фл. |  | 10 | 10 | 4 | 2 |  |  |  | 5 | 10 | 5 |  | 10 |  | 2 | 5 | 2 |  | 65
4 | Цоликлон анти-Д-супер | фл. |  | 180 | 300 | 22 | 20 |  |  | 20 | 20 | 24 | 50 | 20 | 60 | 200 | 20 | 12 | 16 |  | 964
5 | Anti-D (IgM\G) monoclonal (для донорской крови) | фл. |  | 10 | [16 empty] | 10
6 | Цоликлон анти-А1(для донорской крови) | фл. |  | 20 | [16 empty] | 20
7 | Цоликлон анти-DIgG(для донорской крови) | фл. |  | 60 | [16 empty] | 60
8 | Цоликлон анти-C супер(для донорской крови) | фл. |  | 20 | [16 empty] | 20
9 | Цоликлон анти-E супер(для донорской крови) | фл. |  | 20 | [16 empty] | 20
10 | ЦоликлонКумбса(для донорской крови) | фл. |  | 10 | [16 empty] | 10
Тест полоски и реагенты для клинических исследований
1 | Полоски «Кетотест» (ацетон в моче) | туба | 50 | 20 | 50 | 240 | 25 | 20 |  | 30 | 12 | 20 | 24 |  | 50 | 30 | 8 |  | 55 |  | 584
2 | Полоски «Глюкоза в моче» | туба | 100 | 50 | 50 | 300 | 10 | 10 |  | 30 |  | 10 | 25 |  | 200 | 40 | 20 |  | 45 | 12 | 802
3 | набор для клин-го анализа СМЖ | набор |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 10
4 | сульффосалициловая кислота | кг |  | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 5 |  | 1 | 1.5 |  |  | 22
5 | йод тест в моче | набор |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 14
6 | РПГА -антипалидум | набор | 200 | 10 | 20 |  | 60 | 20 |  |  | 10 | 10 |  |  | 40 | 12 | 10 |  | 12 |  | 204
7 | РПГА -HBsAg | набор | 100 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 10 | 2 |  | 10 |  | 40
8 | Кардиолипиновый антиген (РМП) | набор | [5 empty] | 8 |  | 8 | 40 | 4 | 14 | 2 | 40 | 26 | 8 | 6 | 12 |  | 168
Иммунохроматографические экспресс-тесты - Картриджи и стрипы.
1 | для определения ПСА | шт | [14 empty] | 100 |  |  |  | 100
2 | для опред сум. Антител ВИЧ 1-2 | шт |  |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50 |  | 100 |  |  |  | 200
3 | для определения HBsAg | шт |  |  | 200 |  | 200 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 50 |  |  |  | 650
4 | для определения HCV | шт |  |  | 200 |  | 200 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 50 |  |  |  | 650
Химические реагенты, красители, кислоты.
1 | Иммерсионое масло | фл. |  | 10 | 20 | 40 | 12 | 10 |  | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3 | 256
2 | Краска по Романовскому | фл 1л |  | 12 | 5 | 50 |  | 1 |  | 1 | 20 | 10 | 8 |  | 60 |  | 10 | 6 | 10 | 1 | 194
3 | Краска Лейшмана | л | [12 empty] | 25 |  |  |  | 2 |  | 27
4 | Краситель по Май-Грюнвельду | фл. | [10 empty] | 8 | [7 empty] | 8
5 | Метиленовый синий 0,1% | л |  | 5 |  | 1 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 28
6 | Метиленовый синий | кг |  |  | 0.5 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 2.7
7 | краска для ретикулоцитов | фл. |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 1 |  |  | 3
8 | Азур | кг |  |  |  | 2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0.2 |  |  |  |  | 3.2
9 | Эозин | кг |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  | 2.2
10 | Бромтимол синий | кг |  |  |  | 6 | 0.5 | [11 empty] | 0.1 |  | 6.6
11 | краситель Нейтральрот | кг | [16 empty] | 5 |  | 5
12 | кристал виолет | кг | [16 empty] | 5 |  | 5
13 | набор красителей по Грамму | кг | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
14 | Фенолфталеин | кг |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 | [9 empty] | 0.1
15 | Азопирам набор для контроля стерилизации | набор |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 |  | 6 | [7 empty] | 31
16 | Фуксин карболовый | кг |  | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 20
17 | пергидроль H2O2 | кг | [5 empty] | 35 | [12 empty] | 35
18 | Глицерин | кг |  |  |  | 2 | 0.5 | [13 empty] | 2.5
19 | Желатин 10% 10мл | уп 10амп |  | 20 | 10 | [7 empty] | 4 |  | 3 | 10 |  |  |  |  | 47
20 | Натрий лимонокислый 3х замещенный | кг |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 1 |  | 19
21 | Фенол | кг |  |  | 1 |  | 0.1 | [13 empty] | 1.1
22 | Медь сернокислая CuSO4 чда | кг |  | 20 | 0.5 | 2 | 0.5 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 26
23 | Цинк сернокислый ZnSO4 | кг |  |  |  | 4 |  | 0.1 | [12 empty] | 4.1
24 | Натрия хлорид NaCl чда | кг |  | 8 |  | 12 | 20 | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 43
25 | Кальций хлористый CaCl2 10% 10мл | уп 5амп |  | 10 |  | 1 | 10 | [13 empty] | 21
26 | Калий хлористый KCl | кг |  |  |  | 1 | 3 | [13 empty] | 4
27 | Трилон Б | кг |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
28 | Калий фосфорнокислый однозам. KH2PO4 | кг |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 10
29 | Натрий фосфорнокислый однозам. NaH2PO4 | кг |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 10
30 | Серная кислота H2SO4 конц. | кг |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 12 | [6 empty] | 21
31 | ледяная уксусная кислота CH3COOH | кг |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 11.5
32 | кислота уксусная конц. CH3COOH | кг |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 11.5
33 | Соляная кислота HCl | кг |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 2 |  | 1 |  | 21
34 | Азотная кислота HNO3 | кг |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 7
35 | Гидроксид натрия NaOH | кг |  |  | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 7 | 2 |  |  | 0.5 | 1 |  | 16.5
36 | Фосфорно-вольфрамовая кислота конц. | кг |  |  |  |  | 0.1 | [13 empty] | 0.1
37 | N-Acetil-L-cystein (NALC) 100 гр | упак. | [11 empty] | 12 | [6 empty] | 12
ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЦР для диагностики донорской крови.
1 | РеалБест экстракция 1000 (Набор для выделения нуклеиновых кислот) С-8895 | набор | 48 | 9 | [16 empty] | 9
2 | РеалБест ВГВ (Набор для выявления ДНК к вирусу гепатита В), комплект 2 D-0596 | набор | 96 | 1 | [16 empty] | 1
3 | РеалБест ВГВ (Набор для количественного определения ДНК к вирусу гепатита В), комплект 1 D-0595 | набор | 96 | 1 | [16 empty] | 1
4 | РеалБест ВГС ПЦР (Набор для количественного определения РНК к вирусу гепатита С), комплект 1 D-0794 | набор | 96 | 1 | [16 empty] | 1
5 | РеалБест ВГС ПЦР (Набор для выявления РНК к вирусу гепатита С), комплект 2 D-0795 | набор | 96 | 1 | [16 empty] | 1
6 | РеалБест РНК ВГС -1/2/3 генотип (Набор для определения генотипа вируса гепатита С) D-0793 | набор | 96 | 1 | [16 empty] | 1
7 | Вакуумные пробирки K3EDTA Anticoagulant, Sterile interior, 5-6ml | уп. №100 |  | 5 | [16 empty] | 5
8 | Микропробирка 2мл, с пробкой | уп. №250 |  | 5 | [16 empty] | 5
9 | Наконечник для пипеток, с фильтром, 50-1000 мкл, стерильные, 100 шт.в штативе | уп. №100 |  | 10 | [16 empty] | 10
10 | Наконечник для пипеток, 50-1000 мкл, с фильтром, 200 шт. в пакете | уп. №200 |  | 25 | [16 empty] | 25
11 | Наконечник для пипеток бесцветный, с фильтром, стерильный 2-200 мкл, 96 шт. в штативе тип Biohit/Labsystems | упаковка №96 |  | 10 | [16 empty] | 10
12 | Наконечник для пипеток бесцветный 2-200 мкл, с фильтром, 480шт.в пакете, тип С | уп. №480 |  | 15 | [16 empty] | 15
13 | Наконечник для пипеток желтый 2-200 мкл (Биохит/Лабсистемс) | уп. №500 |  | 15 | [16 empty] | 15
14 | Перчатки смотровые, латексные, неопудренные, текстурированные, желтые, 6-7 (S) р-р. | уп. №100 |  | 25 | [16 empty] | 25
15 | Салфетки медицинские, нестерильные, впитывающие, 10х10 см, | уп. №100 |  | 30 | [16 empty] | 30
16 | Халаты хирургические одноразовые (стер) | шт |  | 10 | [16 empty] | 10