Тендерная комиссия по вопросам поставок продукции (работ, услуг) объявляеттендер (газета «Приднестровье» от 26 августа 2016 года № 157 (5599) на поставку автоматического гематологического анализатора 5-DIFF Sysmex XT-2000i в количестве 1 единицы для нужд ГУ «Республиканский госпиталь Инвалидов Великой Отечественной Войны».

1. Участникам тендера в срок **до 17:00 1 сентября 2016 года** представить коммерческие предложения (заявки в письменном виде) в Министерство здравоохранения ПМР по адресу: г.Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 28) телефон для справок: 5-03-96.

2. Тендер состоится **8 сентября 2016 года** в **10:00** в Министерстве здравоохранения ПМР по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.

3. Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем юридического лица с указанием полного наименования хозяйствующего субъекта (поставщика), юридического адреса, контактных телефонов, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя, банковских реквизитов, со следующим приложением:

- лицензия на деятельность, являющаяся предметом тендера;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- технические характеристики предмета тендера в печатном виде на русском языке;

- наличие авторизации на русском языке;

- наличие сертификата соответствия качества предмета тендера от завода-изготовителя или его официального представителя на русском языке, заверенное в установленном порядке;

- условия и срок поставки предмета тендера;

- возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа);

- цена за единицу предмета тендера (в т.ч. комплектующих и установки) в рублях ПМР (в СКВ при импорте, за исключением долларов США);

- в коммерческом предложении с **предоплатой более 25%** указать обоснование указанной в заявке предоплаты;

- перечень гарантийных обязательств: гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание (копия договора на сервисное обслуживание между поставщиком и сервисным центром);

- деловая репутация участника тендера;

- условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств.

4. Коммерческие предложения на приобретаемое оборудование принимаются в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Приложении №1.

5. В случае не предоставления полной информации коммерческие предложения рассматриваться не будут.

6. Участие руководителя хозяйствующего субъекта обязательно, в случае невозможности участия руководителя, уполномоченный представитель должен иметь доверенность на право участия в тендере.

**Коммерческие предложения принимаются в форме таблицы указанной ниже.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, заказываемого товара** | **Заказываемое количество** | **Наименование, предлагаемого****товара** | **Фирма производителя** | **Ед. измерения****(шт.,****компл)** | **Предлагаемое количество** | **Цена****за ед. товара в Евро.** | **Цена за ед. товара, руб. ПМР** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

### Автоматический гематологический анализатор

**Технические требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Спецификация** |  |
| **Тип анализатора:** | Гематологический анализатор 5-DIFF на 32 параметра |  |
| **Производительность:** | Не менее 60 тестов в час |  |
| **Тип пробы:** | Капиллярная и венозная кровь |  |
| **Объем пробы:** | Не более 150 мкл |  |
| **Определение следующих параметров:** | WBC- количество лейкоцитовRBC- количество эритроцитовHGB- концентрация гемоглобинаHCT- значение гематокритаMCV- средний объем эритроцитаMCH- среднее содержание гемоглобина в эритроцитеMCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроцитахPLT- количество тромбоцитовNEUT%- содержание нейтрофилов (%)LYMPH%- содержание лимфоцитов (%)MONO%- содержание моноцитов (%)EO%- содержание эозинофилов (%)BASO%- содержание базофилов (%)NEUT# - количество нейтрофиловLYMPH#- количество лимфоцитовMONO# - количество моноцитовEO#- количество эозинофиловBASO# - количество базофиловRDW-SD- рассчитанная ширина распределения эритроцитов, стандартное отклонениеRDW-CV- рассчитанная ширина распределения эритроцитов, коэффициент вариацииPDW- рассчитанная ширина распределения тромбоцитовMPV- средний объем тромбоцитовP-LCR - соотношение больших тромбоцитов к общему объему тромбоцитовPCT- тромбоцитокритRet%- содержание ретикулоцитов (%)Ret#- количество ретикулоцитовIRF- фракция незрелых ретикулоцитовLFR- отношение низкофлуорисцируемых ретикулоцитовMFR- отношение среднефлуорисцируемых ретикулоцитовHFR- отношение высокофлуорисцируемых ретикулоцитовIG%- содержание незрелых гранулоцитов (%)IG#- количество незрелых гранулоцитов |  |
| **Измерение проб в режиме разведения:** | Наличие |  |
| **Память:** | Сохранение не менее 5000 результатов исследований, включая гистограммы |  |
| **Контроль качества:** | Встроенная программа контроля качества |  |
| **Внешний компьютер:** | Наличие |  |
| **Чтение штрих кода:** | Устройство чтения штрих кода в комплекте |  |
| **Меню:** | На русском языке |  |
| **Гарантийный срок:** | Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию; |  |
| **Документация:** | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |